Приложение № 6

к постановлению администрации

Вельского муниципального округа

от «19» августа 2026 г.

Плановые значения показателей деятельности концессионера

(показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Вельского муниципального округа Архангельской области)

| Перечень показателей | Наименование населенного пункта Вельского муниципального округа, в котором расположена система централизованного водоснабжения и (или) водоотведения | Период действия концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем водоснабжения в распределительную водопроводную сеть и не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | город Вельск, деревни Вороновская, Горка-Муравьевская, Дюковская и Лукинская | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,0 |  | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|  | поселок Аргуновский | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | деревня Мелединская | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | деревни Ефремковская и Кулаково-Подгорье | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | поселки Важская Запань, Погост и Иванское, деревни Луневская и Пайтовская | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | села Благовещенское и Воскресенское | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | поселок Солгинский | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | поселок Комсомольский | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | деревня Малая Липовка | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | село Пежма и деревня Боровинка | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | поселок Пасьва | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | поселок Усть-Шоноша и деревня Усть-Шоноша | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | поселки Верхопуйский и Тегрозеро | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | село Долматово и деревня Игнатовка | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | деревни Ежевская, Никифорово и Шиловская | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | деревня Козловская | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | деревня Теребино | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | поселок Шунема | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | город Вельск, деревни Вороновская, Горка-Муравьевская, Дюковская и Лукинская | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 20,4 |  | 17,1 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
|  | поселок Аргуновский | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
|  | деревня Мелединская | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | деревни Ефремковская и Кулаково-Подгорье | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | поселки Важская Запань, Погост и Иванское, деревни Луневская и Пайтовская | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | села Благовещенское и Воскресенское | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
|  | поселок Солгинский | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | поселок Комсомольский | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | деревня Малая Липовка | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | село Пежма и деревня Боровинка | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
|  | поселок Пасьва | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | поселок Усть-Шоноша и деревня Усть-Шоноша | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | поселки Верхопуйский и Тегрозеро | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | село Долматово и деревня Игнатовка | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
|  | деревни Ежевская, Никифорово и Шиловская | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | деревня Козловская | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | деревня Теребино | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | поселок Шунема | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | город Вельск, деревни Вороновская, Горка-Муравьевская, Дюковская и Лукинская | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,70 |  | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
|  | поселок Аргуновский | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |  | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
|  | деревня Мелединская | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |  | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
|  | деревни Ефремковская и Кулаково-Подгорье | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |  | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | поселки Важская Запань, Погост и Иванское, деревни Луневская и Пайтовская | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |  | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | села Благовещенское и Воскресенское | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  | поселок Солгинский | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |  | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
|  | поселок Комсомольский | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |  | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
|  | деревня Малая Липовка | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  | село Пежма и деревня Боровинка | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |  | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
|  | поселок Пасьва | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |  | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
|  | поселок Усть-Шоноша и деревня Усть-Шоноша | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |  | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  | поселки Верхопуйский и Тегрозеро | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |  | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
|  | село Долматово и деревня Игнатовка | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |  | 0,28 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | деревни Ежевская, Никифорово и Шиловская | 1,19 | 1,19 | 0,99 | 0,99 |  | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
|  | деревня Козловская | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | деревня Теребино | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | поселок Шунема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | город Вельск, деревни Вороновская, Горка-Муравьевская, Дюковская и Лукинская | 37,38 | 37,38 | 37,38 | 37,38 |  | 37,38 | 37,38 | 37,38 | 37,38 | 37,38 | 37,38 | 37,38 | 37,38 | 37,38 | 37,38 | 37,38 |
|  | поселок Аргуновский | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 |  | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 |
|  | деревня Мелединская | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |  | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
|  | деревни Ефремковская и Кулаково-Подгорье | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,29 |  | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 10,29 |
|  | поселки Важская Запань, Погост и Иванское, деревни Луневская и Пайтовская | 13,38 | 13,38 | 13,38 | 13,38 |  | 13,38 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 |
|  | села Благовещенское и Воскресенское | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 |  | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 |
|  | поселок Солгинский | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 |  | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 |
|  | поселок Комсомольский | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 |  | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 |
|  | деревня Малая Липовка | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 42,53 |  | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 42,53 |
|  | село Пежма и деревня Боровинка | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 |  | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 |
|  | поселок Пасьва | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 |  | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 |
|  | поселок Усть-Шоноша и деревня Усть-Шоноша | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 22,44 |  | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 22,44 |
|  | поселки Верхопуйский и Тегрозеро | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 |  | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 |
|  | село Долматово и деревня Игнатовка | 19,93 | 19,93 | 19,93 | 19,93 |  | 19,93 | 19,93 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 |
|  | деревни Ежевская, Никифорово и Шиловская | 11,89 | 11,89 | 12,40 | 12,40 |  | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 |
|  | деревня Козловская | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 |  | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 |
|  | деревня Теребино | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 |  | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
|  | поселок Шунема | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |  | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт ч/куб. м | город Вельск, деревни Вороновская, Горка-Муравьевская, Дюковская и Лукинская | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 |  | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 |
|  | поселок Аргуновский | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 4,460 |
|  | села Благовещенское и Воскресенское | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 4,460 |
|  | село Пежма и деревня Боровинка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,630 | 9,630 | 9,630 | 9,630 | 9,630 | 9,630 | 9,630 |
|  | село Долматово и деревня Игнатовка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 4,460 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт ч/куб. м | город Вельск, деревни Вороновская, Горка-Муравьевская, Дюковская и Лукинская | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |  | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
|  | поселок Аргуновский | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 |  | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | деревня Мелединская | 1,403 | 1,403 | 1,403 | 1,403 |  | 1,403 | 1,403 | 1,403 | 1,403 | 1,403 | 1,403 | 1,403 | 1,403 | 1,403 | 1,403 | 1,403 |
|  | деревни Ефремковская и Кулаково-Подгорье | 5,289 | 5,289 | 5,289 | 5,289 |  | 5,289 | 5,289 | 5,289 | 5,289 | 5,289 | 5,289 | 5,289 | 5,289 | 5,289 | 5,289 | 5,289 |
|  | поселки Важская Запань, Погост и Иванское, деревни Луневская и Пайтовская | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 |  | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 |
|  | села Благовещенское и Воскресенское | 3,852 | 3,852 | 3,852 | 3,852 |  | 3,852 | 3,852 | 3,852 | 3,852 | 3,852 | 3,852 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | поселок Солгинский | 2,927 | 2,927 | 2,927 | 2,927 |  | 2,927 | 2,927 | 2,927 | 2,927 | 2,927 | 2,927 | 2,927 | 2,927 | 2,927 | 2,927 | 2,927 |
|  | поселок Комсомольский | 5,014 | 5,014 | 5,014 | 5,014 |  | 5,014 | 5,014 | 5,014 | 5,014 | 5,014 | 5,014 | 5,014 | 5,014 | 5,014 | 5,014 | 5,014 |
|  | деревня Малая Липовка | 4,366 | 4,366 | 4,366 | 4,366 |  | 4,366 | 4,366 | 4,366 | 4,366 | 4,366 | 4,366 | 4,366 | 4,366 | 4,366 | 4,366 | 4,366 |
|  | село Пежма и деревня Боровинка | 1,556 | 1,556 | 1,556 | 1,556 |  | 1,556 | 1,556 | 1,556 | 1,556 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | поселок Пасьва | 5,783 | 5,783 | 5,783 | 5,783 |  | 5,783 | 5,783 | 5,783 | 5,783 | 5,783 | 5,783 | 5,783 | 5,783 | 5,783 | 5,783 | 5,783 |
|  | поселок Усть-Шоноша и деревня Усть-Шоноша | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 |  | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 |
|  | поселки Верхопуйский и Тегрозеро | 3,042 | 3,042 | 3,042 | 3,042 |  | 3,042 | 3,042 | 3,042 | 3,042 | 3,042 | 3,042 | 3,042 | 3,042 | 3,042 | 3,042 | 3,042 |
|  | село Долматово и деревня Игнатовка | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 2,406 |  | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | деревни Ежевская, Никифорово и Шиловская | 2,633 | 2,633 | 2,633 | 2,633 |  | 2,633 | 2,633 | 2,633 | 2,633 | 2,633 | 2,633 | 2,633 | 2,633 | 2,633 | 2,633 | 2,633 |
|  | деревня Козловская | 1,634 | 1,634 | 1,634 | 1,634 |  | 1,634 | 1,634 | 1,634 | 1,634 | 1,634 | 1,634 | 1,634 | 1,634 | 1,634 | 1,634 | 1,634 |
|  | деревня Теребино | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 |  | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 |
|  | поселок Шунема | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 |  | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения, % | поселок Аргуновский | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | поселки Погост и Иванское | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для бытовых централизованных систем водоотведения, % | поселок Аргуновский | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | поселки Погост и Иванское | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | город Вельск, деревни Вороновская, Горка-Муравьевская, Дюковская и Лукинская | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |  | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
|  | поселок Аргуновский | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 |  | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 |
|  | поселки Погост и Иванское, | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт ч/куб. м | город Вельск, деревни Вороновская, Горка-Муравьевская, Дюковская и Лукинская | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,102 |  | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
|  | поселки Погост и Иванское | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,800 |  | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт ч/куб. м | поселки Погост и Иванское | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,200 |  | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |

Глава Вельского муниципального округа

Архангельской области

_____________________А.В. Гуляев