|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации  Вельского муниципального района  Архангельской области  от «03» июня 2025 № 428 |

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**в постановление администрации муниципального образования «Вельский муниципальный район» Архангельской области от 31 мая 2022 года № 592 «Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения «Пуйское» Вельского муниципального района Архангельской области на период до 2035 года»**

1. Таблицу 10 раздела «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения» главы 1 обосновывающих материалов приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2023 г. | | 2024 г. | | 2025 г. | |
| 01.01.2023-30.06.2023 | 01.07.2023 - 31.12.2023 | 01.01.2024-30.06.2024 | 01.07.2024 - 31.12.2024 | 01.01.2025 -30.06.2025 | 01.07.2025 - 31.12.2025 |
| Тариф на тепловую энергию (население), руб./Гкал | 1689,17 | 2027 | 2027 | 2225,18 | 2225,18 | 2700 |
| Тариф на тепловую энергию (организации), руб./Гкал | 3867,63 | 3857,63 | 3857,63 | 5110,78 | 4754,64 | 4754,64 |

»

1. Пункт «е) Показатели надежности» главы 11 обосновывающих материалов приложения к постановлению изложить в следующей редакции:





1. Таблицу 28 раздела «в) Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей» главы 14 обосновывающих материалов приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«Таблица 28

| **№ п/п** | **Наименование статьи расходов** | **Механизм расчета** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **Всего** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем реализации, Гкал | Глава 2 Обосновывающих материалов | 2874,36 | 2874,36 | 2874,36 | 2220,43 | 2220,43 | 2220,43 | 2220,43 | 2220,43 | 2220,43 | 2220,43 | 2220,43 | 2220,43 | 2220,43 | 2220,43 | 2220,43 | 2220,43 | 37488,67 |
| 2. | НВВ с учетом изменения объемов реализации, тыс. руб. | Тариф 2025 года \* объем реализации текущего года | 4933,67 | 5346,31 | 5346,31 | 4500,81 | 4117,39 | 5995,16 | 5995,16 | 5995,16 | 5995,16 | 5995,16 | 5995,16 | 5995,16 | 5995,16 | 5995,16 | 5995,16 | 5995,16 | 90191,26 |
| 3. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс. руб. | Глава 10 Обосновывающих материалов | 0 | 14 | 27 | 37 | 37 | 37 | 44 | 54 | 54 | 54 | 54 | 57 | 61 | 64 | 71 | 81 | 746 |
| 4. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс. руб. | Глава 10 Обосновывающих материалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Изменение затрат, % | (Стр.2 – стр.3 + стр.4)/стр.2\*100-100 | 0,00 | -0,26 | -0,51 | -0,82 | -0,90 | -0,62 | -0,73 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,95 | -1,02 | -1,07 | -1,18 | -1,35 | -13,01 |
| 6. | Инвестиционные затраты, тыс. руб. | Глава 10 Обосновывающих материалов | 445 | 445 | 445 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 7133 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | - за счет амортизации | Глава 10 Обосновывающих материалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | - за счет инвестиционной составляющей в тарифе | Глава 10 Обосновывающих материалов | 445 | 445 | 445 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 7133 |
| 7. | НВВ с учетом реализации мероприятий и инвестиционной составляющей в тарифе, тыс. руб. | Стр. 2-стр.3+стр.4+сумма по стр. 6.2./15 лет | 5409,20 | 5332,31 | 5319,31 | 4463,81 | 4080,39 | 5958,16 | 5951,16 | 5941,16 | 5941,16 | 5941,16 | 5941,16 | 5938,16 | 5934,16 | 5931,16 | 5924,16 | 5914,16 | 89920,79 |
| 8. | Тариф, руб./Гкал | Стр. 7/стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2398,61 |

»

1. Таблицу 17 главы 15 «Ценовые - тарифные последствия» схемы теплоснабжения приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«Таблица 17

| **№ п/п** | **Наименование статьи расходов** | **Механизм расчета** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **Всего** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем реализации, Гкал | Глава 2 Обосновывающих материалов | 2874,36 | 2874,36 | 2874,36 | 2220,43 | 2220,43 | 2220,43 | 2220,43 | 2220,43 | 2220,43 | 2220,43 | 2220,43 | 2220,43 | 2220,43 | 2220,43 | 2220,43 | 2220,43 | 37488,67 |
| 2. | НВВ с учетом изменения объемов реализации, тыс. руб. | Тариф 2025 года \* объем реализации текущего года | 4933,67 | 5346,31 | 5346,31 | 4500,81 | 4117,39 | 5995,16 | 5995,16 | 5995,16 | 5995,16 | 5995,16 | 5995,16 | 5995,16 | 5995,16 | 5995,16 | 5995,16 | 5995,16 | 90191,26 |
| 3. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс. руб. | Глава 10 Обосновывающих материалов | 0 | 14 | 27 | 37 | 37 | 37 | 44 | 54 | 54 | 54 | 54 | 57 | 61 | 64 | 71 | 81 | 746 |
| 4. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс. руб. | Глава 10 Обосновывающих материалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Изменение затрат, % | (Стр.2 – стр.3 + стр.4)/стр.2\*100-100 | 0,00 | -0,26 | -0,51 | -0,82 | -0,90 | -0,62 | -0,73 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,95 | -1,02 | -1,07 | -1,18 | -1,35 | -13,01 |
| 6. | Инвестиционные затраты, тыс. руб. | Глава 10 Обосновывающих материалов | 445 | 445 | 445 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 7133 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | - за счет амортизации | Глава 10 Обосновывающих материалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | - за счет инвестиционной составляющей в тарифе | Глава 10 Обосновывающих материалов | 445 | 445 | 445 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 7133 |
| 7. | НВВ с учетом реализации мероприятий и инвестиционной составляющей в тарифе, тыс. руб. | Стр. 2-стр.3+стр.4+сумма по стр. 6.2./15 лет | 5409,20 | 5332,31 | 5319,31 | 4463,81 | 4080,39 | 5958,16 | 5951,16 | 5941,16 | 5941,16 | 5941,16 | 5941,16 | 5938,16 | 5934,16 | 5931,16 | 5924,16 | 5914,16 | 89920,79 |
| 8. | Тариф, руб./Гкал | Стр. 7/стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2398,61 |

»