|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации  Вельского муниципального района  Архангельской области  от «03» июня 2025 № 429 |

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**в постановление администрации муниципального образования «Вельский муниципальный район» Архангельской области от 31.05.2022 года № 589 «Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения «Муравьевское» Вельского муниципального района Архангельской области на период до 2034 года»**

1. Таблицу 10 раздела «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения» главы 1 обосновывающих материалов приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«**Таблица 10**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2023 г. | | 2024 | | 2025 | |
| 01.01.2023-30.06.2023 | 01.07.2023 - 31.12.2023 | 01.01.2024-30.06.2024 | 01.07.2024 - 31.12.2024 | 01.01.2025-30.06.2025 | 01.07.2025 - 31.12.2025 |
| Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (население) | 1743,33 | 2092 | 2092 | 2297 | 2297 | 2776,98 |
| Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (предприятия | 2838,22 | 2838,22 | 2838,22 | 4129,56 | 3688,39 | 3688,39 |

»

1. Пункт «е) Показатели надежности» главы 11 обосновывающих материалов приложения к постановлению изложить в следующей редакции:





1. Таблицу 28 раздела «в) Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей» главы 14 обосновывающих материалов приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«Таблица 28

| **№ п/п** | **Наименование статьи расходов** | **Механизм расчета** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **Всего** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем реализации, Гкал | Глава 2 Обосновывающих материалов | 6744 | 6744 | 6744 | 6744 | 6744 | 6744 | 6744 | 6744 | 6744 | 6744 | 6744 | 6744 | 6744 | 6744 | 94416 |
| 2. | НВВ с учетом изменения объемов реализации, тыс. руб. | Тариф 2025 года \* объем реализации текущего года | 18535,41 | 18535,41 | 19140,96 | 27849,75 | 24874,50 | 24874,50 | 24874,50 | 24874,50 | 24874,50 | 24874,50 | 24874,50 | 24874,50 | 24874,50 | 24874,50 | 332806,55 |
| 3. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс. руб. | Глава 10 Обосновывающих материалов | 0 | 84,4 | 168,8 | 253,1 | 337,5 | 421,9 | 506,3 | 590,6 | 675 | 914,2 | 1145,2 | 1229,6 | 1314 | 1398,4 | 9039 |
| 4. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс. руб. | Глава 10 Обосновывающих материалов | 0 | 94,8 | 189,6 | 284,4 | 379,2 | 474 | 568,8 | 663,6 | 758,4 | 853,2 | 948 | 1042,8 | 1137,6 | 1232,4 | 8626,8 |
| 5. | Изменение затрат, % | (Стр.2 – стр.3 + стр.4)/стр.2\*100-100 | 0,00 | 0,06 | 0,11 | 0,11 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,34 | -0,25 | -0,79 | -0,75 | -0,71 | -0,67 | -1,63 |
| 6. | Инвестиционные затраты, тыс. руб. | Глава 10 Обосновывающих материалов | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 24080 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | - за счет амортизации | Глава 10 Обосновывающих материалов | 0 | 94,8 | 189,6 | 284,4 | 379,2 | 474 | 568,8 | 663,6 | 758,4 | 853,2 | 948 | 1042,8 | 1137,6 | 1232,4 | 8626,8 |
| 6.2. | - за счет инвестиционной составляющей в тарифе | Глава 10 Обосновывающих материалов | 1720 | 1625,2 | 1530,4 | 1435,6 | 1340,8 | 1246 | 1151,2 | 1056,4 | 961,6 | 866,8 | 772 | 677,2 | 582,4 | 487,6 | 15453,2 |
| 7. | НВВ с учетом реализации мероприятий и инвестиционной составляющей в тарифе, тыс. руб. | Стр. 2-стр.3+стр.4+сумма по стр. 6.2./15 лет | 18535,41 | 18545,81 | 19161,76 | 27881,05 | 24916,20 | 24926,60 | 24937,00 | 24947,50 | 24957,90 | 24813,50 | 24677,30 | 24687,70 | 24698,10 | 24708,50 | 332394,35 |
| 8. | Тариф , руб./Гкал | Стр. 7/стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3520,53 |

»

1. Таблицу 17 главы 15 «Ценовые - тарифные последствия» схемы теплоснабжения приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«Таблица 28

| **№ п/п** | **Наименование статьи расходов** | **Механизм расчета** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **Всего** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем реализации, Гкал | Глава 2 Обосновывающих материалов | 6744 | 6744 | 6744 | 6744 | 6744 | 6744 | 6744 | 6744 | 6744 | 6744 | 6744 | 6744 | 6744 | 6744 | 94416 |
| 2. | НВВ с учетом изменения объемов реализации, тыс. руб. | Тариф 2025 года \* объем реализации текущего года | 18535,41 | 18535,41 | 19140,96 | 27849,75 | 24874,50 | 24874,50 | 24874,50 | 24874,50 | 24874,50 | 24874,50 | 24874,50 | 24874,50 | 24874,50 | 24874,50 | 332806,55 |
| 3. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс. руб. | Глава 10 Обосновывающих материалов | 0 | 84,4 | 168,8 | 253,1 | 337,5 | 421,9 | 506,3 | 590,6 | 675 | 914,2 | 1145,2 | 1229,6 | 1314 | 1398,4 | 9039 |
| 4. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс. руб. | Глава 10 Обосновывающих материалов | 0 | 94,8 | 189,6 | 284,4 | 379,2 | 474 | 568,8 | 663,6 | 758,4 | 853,2 | 948 | 1042,8 | 1137,6 | 1232,4 | 8626,8 |
| 5. | Изменение затрат, % | (Стр.2 – стр.3 + стр.4)/стр.2\*100-100 | 0,00 | 0,06 | 0,11 | 0,11 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,34 | -0,25 | -0,79 | -0,75 | -0,71 | -0,67 | -1,63 |
| 6. | Инвестиционные затраты, тыс. руб. | Глава 10 Обосновывающих материалов | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 24080 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | - за счет амортизации | Глава 10 Обосновывающих материалов | 0 | 94,8 | 189,6 | 284,4 | 379,2 | 474 | 568,8 | 663,6 | 758,4 | 853,2 | 948 | 1042,8 | 1137,6 | 1232,4 | 8626,8 |
| 6.2. | - за счет инвестиционной составляющей в тарифе | Глава 10 Обосновывающих материалов | 1720 | 1625,2 | 1530,4 | 1435,6 | 1340,8 | 1246 | 1151,2 | 1056,4 | 961,6 | 866,8 | 772 | 677,2 | 582,4 | 487,6 | 15453,2 |
| 7. | НВВ с учетом реализации мероприятий и инвестиционной составляющей в тарифе, тыс. руб. | Стр. 2-стр.3+стр.4+сумма по стр. 6.2./15 лет | 18535,41 | 18545,81 | 19161,76 | 27881,05 | 24916,20 | 24926,60 | 24937,00 | 24947,50 | 24957,90 | 24813,50 | 24677,30 | 24687,70 | 24698,10 | 24708,50 | 332394,35 |
| 8. | Тариф , руб./Гкал | Стр. 7/стр.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3520,53 |

»