Приложение №1 к Постановлению администрации Вельского муниципального района  от 28.05.2024  года №455

ПРОГРАММА

по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Вельского муниципального района Архангельской области

к отопительному периоду 2024-2025 годов

г. Вельск

2024 год

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Программа по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее - Программа) разработана в соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон № 190-ФЗ), Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, методическими рекомендациями по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду (приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 № 314).

1.2.  Программа определяет порядок действий сотрудников Вельского муниципального района при проведении проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии и выдачи им паспортов готовности к отопительному периоду (далее - паспорта готовности).

1.3. Проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляются комиссиями, назначенными постановлением администрации Вельского муниципального района от 08.05.2024 года № 392.

1.4. При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных настоящей Программой (далее - требования по готовности).

1.5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу согласно приложению № 1 настоящего постановления. К акту проверки прикладывается справка о выполнении требований готовности к отопительному периоду муниципального образования приложение № 2 к настоящему постановлению.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

«теплоснабжающее (теплосетевое) предприятие или потребитель тепловой энергии готово к отопительному периоду»;

«теплоснабжающее (теплосетевое) предприятие или потребитель тепловой энергии будет готово к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией: Вельского муниципального района;

«теплоснабжающее (теплосетевое) предприятие или потребитель тепловой энергии не готово к отопительному периоду».

1.6. Акт, составленный в двух экземплярах. Один экземпляр акта выдается предприятию (потребителю) тепловой энергии, второй экземпляр акта приобщается к материалам проверки.

Акт регистрируется в «Журнал регистрации Актов проверки готовности к отопительному периоду».

1.7. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

В случае устранения указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности комиссией составляется новый акт.

1.8. Паспорт (приложение № 3) готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется комиссией по рекомендуемому образцу, утвержденному Правилами и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта, но не позднее 15 сентября текущего года – для потребителей тепловой энергии, не позднее  1 ноября – для теплоснабжающих предприятий.

Паспорт регистрируется в «Журнале регистрации паспортов готовности к отопительному периоду».

1.9. Теплоснабжающее (теплосетевое) предприятие или потребители тепловой энергии, не получившее по проверяемым объектам паспорт готовности в срок, указанный в п.1.8, продолжает подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Раздел 2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ ПО ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕГО (ТЕПЛОСЕТЕВОГО) ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯ     ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

2.1. При оценке готовности теплоснабжающего (теплосетевого) предприятия потребителя тепловой энергии к отопительному периоду проверяются следующие вопросы:

2.1.1. Наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуации.

Применение электронного моделирования аварийных ситуации не требуется для поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек (письмо Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10.09.2013 № 00-03-06/1380).

Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.

Наличие графиков аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей, согласованных с органом местного самоуправления поселения, городского округа (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения.

2.1.2. Наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения.

2.1.3. Наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения.

Проведение совместных противоаварийных тренировок с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями с отработкой последовательности и быстроты выполнения необходимых переключений по разработанным схемам.

Контроль со стороны муниципального образования при осуществлении проверок по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в одной системе теплоснабжения на территории муниципального образования за наличием у таких организаций соглашения об управлении системой теплоснабжения.

2.1.4. Выполнение требований Правил по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:

-  наличие распорядительного документа о назначении в установленном порядке комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период;

-  наличие программ проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, утвержденных руководителем (заместителем руководителя) муниципального образования;

- наличия перечня теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования;

-  наличие актов проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов готовности теплоснабжающих организаций к работе в отопительный период, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования и их анализ с учетом результатов проведения проверок теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

Контроль со стороны муниципального образования при осуществлении проверок по оценке готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду наличия фактического запаса топлива на теплоисточниках муниципального образования в соответствии с утвержденными нормативами.

- наличие актов проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов готовности теплосетевых организаций к работе в отопительный период, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования;

Контроль со стороны муниципального образования при осуществлении проверок по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций за бесхозяйными тепловыми сетями, источниками тепловой энергии, и меры принятые органами местного самоуправления поселений или городских округов для определения эксплуатирующих организаций.

- наличие перечня потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду;

- наличие актов проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов готовности потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период.

Приложение 1

К Программе проверке готовности

к отопительному периоду 2024-2025 годов

Вельский муниципальный район Архангельской области Юридический адрес: ул. Революционная 65 а, г.Вельск, 165150 телефон: (818) 36-6-24-80 факс: (818) 36-6-24-80 Почтовый адрес: ул. Революционная 65а, г.Вельск, 165150 телефон/факс: (818) 36-6-24-80 E-mail: movelsk@atnet.ru

|  | “ |  | ” |  | 20 | 24 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |

_____ час.__ мин________

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов

| № | _____/мо |
| --- | --- |

Комиссия, образованная _______________________________________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от _____.______.2024 г., утвержденной

_______________________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с __ час. __ мин. ___ _____ 2024 г. до __ час. __ мин. ___ ____ 2024 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

_______________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающего предприятия, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

- _______________________________________________________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

_____________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

(с возможными выводами «предприятие готово к отопительному периоду»; «предприятие будет готово к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией: …»;  «предприятие не готово к отопительному периоду»).

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 гг. *

- Перечень замечаний к выполнению требований по готовности (при наличии).

| Председатель комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи) |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи) |
| С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: |  |  |  |  |  |  |  |
| " |  | " |  | 20 |  | г |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) предприятия, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |
| * При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

К программе по проверке готовности

Теплоснабжающих, теплосетевых организаций                 к отопительному периоду 2024-2025 годов.

Справка о выполнении требований готовности к отопительному периоду муниципального образования

Наименование муниципального образования: _________________________________________________________

Юридический адрес: _____________________. Телефон: ________.

Фактический адрес: ________________.   Телефон: __________.

ИНН ___________, ОГРН __________.

Руководитель: _____________________________________, тел. ____________.

Выполнение условий готовности

|  |  | Представленные материалы | Выполнение условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуации. |  |  |
| 2. | Наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения. |  |  |
| 3. | Наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения. |  |  |
| 4. | Оценка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии: |  |  |
| 4.1. | Жилые дома и специализированый жилищный фонд (общее количество / количество получивших паспорт готовности) |  |  |
| 4.2. | Общественные здания, потребители тепловой энергии (общее количество / количество получивших паспорт готовности) |  |  |
| 4.3. | Прочие потребители тепловой энергии (общее количество / количество получивших паспорт готовности) |  |  |
| 4.4. | Теплоснабжающие организации (общее количество / количество получивших паспорт готовности) |  |  |
| 4.5. | Теплосетевые организации (общее количество / количество получивших паспорт готовности) |  |  |

С результатами оценки требований по готовности ознакомлен (а) представитель муниципального образования: _____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица)

«     » _____________ 2024 г.

______________________

(подпись)

Общие данные о потребителях тепловой энергии

| Объекты |  | Всего | Получившие паспорт готовности | Не получившие паспорт готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания | 1. Многоквартирные дома |  |  |  |
|  | 1.1. имеющие собственность МО (СПб) |  |  |  |
|  | 1.2. без собственности МО (СПб) |  |  |  |
|  | 1.3. находящиеся в управлении |  |  |  |
|  | 1.4. находящиеся на техническом обслуживании |  |  |  |
|  | 1.4.1. Министерства Обороны |  |  |  |
|  | 1.4.2. Прочие ведомства |  |  |  |
|  | Всего жилых зданий |  |  |  |
| Специализированный жилищный фонд, |  |  |  |  |
| 4.1. Общежития |  |  |  |  |
| 4.2. Общежития учебных заведении |  |  |  |  |
| 4.3. Прочие здания |  |  |  |  |
| 5. Детские учреждения |  |  |  |  |
| б. Лечебные учреждения |  |  |  |  |
| 7. Школы |  |  |  |  |
| 8. Учебные заведения (ВУЗ, техникум, ПУ и др.) |  |  |  |  |
| 9. Прочие общественные здания |  |  |  |  |
| 10. Иные потребители тепловой энергии |  |  |  |  |
| Общее количество всех зданий: |  |  |  |  |

Общие данные о системах теплоснабжения

| Отопительные котельные |  |  | Наличие паспорта готовности |
| --- | --- | --- | --- |
| государственные | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| ведомственные | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| всего |  |  |  |
| Тепловые сети |  |  |  |
| государственные | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| ведомственные | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
| всего |  |  |  |
| ТЭЦ |  |  |  |
| ЦТП |  |  |  |

Приложение № 3

Вельский муниципальный район Архангельской области Юридический адрес: ул. Революционная 65а, г.Вельск, 165150 телефон: (818) 36-6-24-80 факс: (818) 36-6-24-80 Почтовый адрес: ул. Революционная 65а, г.Вельск, 165150 телефон/факс: (818) 36-6-24-80 E-mail: movelsk@atnet.ru

| г.______________ | “ |  | ” |  | 20 | 24 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |

_____ час.00 мин________

(время составления акта)

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов

| № | 000/мо |
| --- | --- |

| Выдан |  |  |  |  |  |  |  |  | , |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (полное наименование предприятия в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |  |  |  |  |  |  |  |
| В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду: - ________________________________________________________________ - ________________________________________________________________ Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: Акт проверки готовности к отопительному периоду от _______ № _____________ _________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись, расшифровка подписи председателя комиссии, печать) |  |  |  |  |  |  |