## Объекты ВС
Приложение № 2
к Распоряжению от "____" _____________2023 г. № ____
Технико-экономические показатели объекта Соглашения состав и описание иного имущества (водоснабжение)
До начала реализации концессионного соглашения (текущее положение дел)
№ п\п | Муниципальное образование (поселение) | Населенный пункт/адрес | Тип объекта (водозабор, ВОС, ВНС) | Производительность объекта, куб. м/сутки | Характеристики насосного оборудования |  | Примечания
[5 empty] | Марка | Количество | Технические характеристики
1 | СП «Аргуновское» | пос. Аргуновский, ул. Полевая, д.3а № 219 | скважина | 68,2/32 |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
2 | СП "Благовещенское" | с. Благовещенское, ул. Центральная, д. 8а | скважина | 20/20 |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
3 |  | с. Воскресенское, д. 31А | скважина | 15.9 |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
4 |  | Резервуары чистой воды (1500 м3*2), г.Вельск, ул.Тракторная, д.100, строен.6 | ВОС |  |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - удовлетворительное, требуется капитальный ремонт.
5 |  | Здание контейнерного типа, г.Вельск, ул.Тракторная, д.100, строен.10 |  |  |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - удовлетворительное.
6 |  | Здание контейнерного типа, г.Вельск, ул.Тракторная, д.100, строен.11 |  |  |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - удовлетворительное.
7 |  | Здание водозаборной скважины, г.Вельск, ул.Климовского, д.27а | скважина | 40/27,8 |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
8 |  | Здание водозаборной скважины, г.Вельск, ул.Герцена, д.26а, строен.1,2,3 | скважина | 20/13 |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
9 |  | Здание водозаборной скважины, г.Вельск, ул.Заводская, д.25, строен.20,21,22 | скважина | 40/28 |  |  | Состояние конструктивных элементов скважины - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
10 |  | Здание водозаборной скважины, г.Вельск, ул.Крупской, д.14а | скважина | 15/ф3 |  |  | Состояние конструктивных элементов строения - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
11 |  | Здание водозаборной скважины, г.Вельск, ул.Геологов, д.14а, строен.1,2,3 | скважина | 40/19 |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
12 | СП "Верхнеустькулойское" | Артезианская скважина №1, д.Мелединская | скважина | 30/22 |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
13 | СП "Верхнешоношское" | п. Комсомольский, ул. Нагорная, д. 11 | скважина | 40/10 |  |  | Состояние конструктивных элементов строения - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
14 | СП "Липовское" | Скважина №1655, д.Малая Липовка, ул.Одиновская, д. 26, строен.2 | скважина | 20/ ф12 |  |  | Состояние конструктивных элементов строения - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
15 | СП "Муравьеское" | д.Лукинская, ул.Луговая, д.2, строен.1 | скважина | 25/23,5 |  |  | Состояние конструктивных элементов строения - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
16 |  | Здание узла учета, д.Вороновская, д.30б, строен.2 | ВНС |  |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - неудовлетворительное. Электроснабжение, отопление, водоснабжение отсутствует. Здание не эксплуатируется.
17 |  | Буровая скважина, глубина 79 м. д.Теребино, стр.67 | скважина | 30 | насос ЭЦВ 6-10-80 |  | Состояние конструктивных элементов строения - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
18 |  | Скважина, общая площадь 4,4 кв.м. (кадастровый номер 29:01:070204:355) МО «Пакшеньгское», д.Ефремковская | скважина | 30/ ф10 |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
19 | СП "Попонаволоцкое" | Артезианская скважина, глубина 40 м. п. Пасьва, ул. Фефилова-Мира | скважина | 30/ ф 9 |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
20 |  | Артезианская скважина, глубина 40 м. поселок Пасьва, улица Свердлова | скважина | 15/ ф3 |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
21 | СП "Пуйское" | Артезианская скважина №1, с. Долматово,ул. Южная,д. 29а | скважина | 30/18 |  |  | Состояние конструктивных элементов строения - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
22 |  | Артезианская скважина №3, глубина 40 м., д.Игнатовка,ул.Почтовая,д.1А | скважина | 20/5,8 |  |  | Состояние конструктивных элементов строения - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
23 |  | Артезианская скважина, площадь 8,6 кв.м. с. Долматово, ул. Партизанская, д.1б | скважина | 40 |  |  | Состояние конструктивных элементов строения - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
24 |  | Артезианская скважина № 6, площадь 3,8 кв.м. с. Долматово, ул. Молодежная, д. 5в | скважина | 40 |  |  | Состояние конструктивных элементов скважины - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
25 | СП "РакулоКокшеньгское" | д. Козловская, ул. Лесная, д. 3, строен. 6 | скважина | 40/12 |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
26 |  | Здание водонапорной башни, д. Козловская, ул. Лесная, д. 3, строение 4 | ВНС |  |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
27 | СП «Солгинское» | Скважина №2, п. Солгинский, ул. Набережная | скважина | 70/58 |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
28 |  | Скважина №1, пос. Солгинский, ул. Набережная, строен. 1 | скважина | 40 |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
29 | СП "Судромское" | Артезианская скважина, глубина 69,5 м., д. Пайтовская, сооружение № 1а | скважина | 30/17 | насос ЭЦВ- 5-6,5 | 1 | Состояние конструктивных элементов здания - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
30 |  | Артезианская скважина, глубина 70 м., д.Луневская, сооружение № 28б | скважина | 30/2 |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
31 |  | Артезианская скважина, глубина 56 м. ул. Новая, сооружение 38а | скважина | 40 |  |  | Состояние конструктивных элементов скважины - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
32 |  | Артезианская скважина, п. Важская Запань, строен. 29а | скважина | 12/0,7 |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
33 | СП "Тегринское" | Водозаборная скважина, площадь 1,8 кв.м., п. Тегрозеро, ул. Труда, д. 9 | скважина | 60/42 |  |  | Состояние конструктивных элементов скважины - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
34 |  |  |  |  | Частотный преобразователь «АС М420 380В 7,5 кВт», | 1
35 |  |  |  |  | Датчик давления «G1/2 (0…1,6 МПа» | 1
36 |  | Здание скважины, п. Тегрозероул. Строителей, д. 7 | скважина |  | Частотный преобразователь «АС М42038В, 7.5 кВт» | 1 | Состояние конструктивных элементов здания - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
37 |  |  |  |  | Датчик давления «G1/2 (0…1.6 МПа) | 1
38
39 |  | Водозаборная скважина, площадь 36 кв.м., п. Верхопуйский, ул. Лесная, д. 20 | скважина | 20/0,2 |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
40 | СП "Усть-Вельское" | Водозаборная скважина, д. Шиловская, д. 54а | скважина | 40/13 |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
41 |  | Водозаборная скважина №135, глубина 62 м., д. Никифирово, д.2Б | скважина | 15/0,3 |  |  | Состояние конструктивных элементов строения - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
42 |  | Водозаборная скважина №39, д. Ежевская, пер.Совхозный, д.2а | скважина | 15/8,6 |  |  | Состояние конструктивных элементов строения - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
43 |  | Водозаборная скважина, д. Никифорово, сооружение 47- А | скважина | 15/0,4 | насос ЭЦВ- 5 | 1 | Состояние конструктивных элементов строения - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
44 | СП "Усть-Шоношское" | Башня водонапорная с артезианской скважиной, глубина 50 м. (кадастровый номер 29:01:110104:69)п. Усть-Шоноша, пер. Школьный д.2В, строение 1 | ВНС | 15/3,6 |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
45 |  | Скважина, глубина 42 м, д.Усть-Шоноша, ул. Полевая, д.17А | скважина | 40/12 |  |  | Состояние конструктивных элементов строения - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
46 | СП "Пежемское" | Артезианская скважина, глубина 50 м. д.Крылово | скважина | 2021-09-30 |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - удовлетворительное. СЗЗ 1 пояса - ограждение отсутствует. Система очистки воды отсутствует - требуется.
№ п\п | Муниципальное образование (поселение) | Населенный пункт/адрес | Условный диаметр Dу, мм | Протяженность водопровода, м | Материал трубы (чугун, сталь, пластик, асбестоцемент) | Число уличных водоразборов (будки, колонки, краны) |  | Число сетевой арматуры (пожарные гидранты, задвижки), ед. | % износа по состоянию на 01.01.2021г.
[6 empty] | всего | Из них работающих «на проток»
1 | СП "Благовещенское" | с. Благовещенское | Ду 100 | 2221 | чугун | 4 |  |  | 70
|  |  | ДУ 100 | 2449 | сталь | 2 |  |  | 80
2 |  | с. Воскресенское | Ду 40 | 107 | сталь |  |  |  | 80
|  |  | Ду 50 | 642 | сталь | 2 |  |  | 80
|  |  | Ду 50 | 23 | сталь |  |  |  | 80
2 | ГП "Вельское" | Сети водопровода Протяженностью 10648 мг.Вельск, ул.Привокзальная, ул.Октябрьская, ул.Карла Маркса, ул.Красная, ул.Конева, ул.Советская, ул.Ломоносова, ул.Комсомольская | Ду 300 | 2312 | чугун |  |  |  | 70
|  |  | Ду 200 | 1820 | сталь | 2 |  |  | 90
|  |  | Ду 200 | 3486 | чугун | 1 |  |  | 70
|  |  | ДУ 300 | 3030 | чугун | 4 |  |  | 90
4 |  | Сети водопровода Протяженностью 1542 мг.Вельск, ул.Чехова, ул.Молчанова, ул.Батогова | Ду 100 | 348 | чугун |  |  |  | 70
|  |  | ДУ 300 | 1194 | чугун |  |  |  | 70
5 |  | Сети водопровода Протяженностью 6084 мг.Вельск, ул.Тракторная, пер. Цветочный, ул.Береговая, ул.Торговая, ул.Попова, ул.Горького | ДУ 300 | 3201 | чугун |  |  |  | 70
|  |  | Ду100 | 2883 | чугун |  |  |  | 70
6 |  | Сети водопровода Протяженностью 1308 мг.Вельск, ул.Климовского | Ду 63 | 1308 | ПНД | 1 |  |  | 10
7 |  | Сети водопровода Протяженностью 40 м г.Вельск, ул.Комсомольская | Ду 63 | 40 | ПНД |  |  |  | 10
8 |  | Сети водопровода Протяженностью 3095 м. Вельск, ул.Кирова, ул.Учхоз, ул.Леонтьевская, ул.Яшина, ул.Рубцова, ул.Романова | Ду 200 | 1833 | чугун |  |  |  | 70
|  |  | Ду 100 | 129 | сталь |  |  |  | 70
|  |  | Ду 100 | 1133 | чугун |  |  |  | 70
9 |  | Сети водопровода Протяженностью 2948 м. Вельск, ул.Привокзальная, ул.Гагарина, ул.Мичурина | Ду 100 | 851 | чугун | 1 |  |  | 70
|  |  | Ду 200 | 129 | чугун |  |  |  | 70
|  |  | Ду 300 | 1968 | чугун |  |  |  | 70
Сети водопровода Протяженностью 2176 м. Вельск, ул.Заводская, ул.Киевская
10 |  |  | ДУ 100 | 2176 | сталь |  |  |  | 85
11 |  | Сети водопровода Протяженностью 4892 м г.Вельск, ул.Цыпнятова, ул.Гайдара, ул.Строителей, ул.Мальцева | Ду 300 | 2151 | чугун | 3 |  |  | 60
|  |  | ДУ 300 | 30 | пнд
|  |  | ДУ 100 | 2741 | чугун | 6 |  |  | 70
12 |  | Сети водопровода Протяженностью 9221 мг.Вельск, ул.Дзержинского, ул.Набережная, ул. 1 Мая, ул.Фефилова, ул.Советская, д.Дюковская | Ду 200 | 5229 | чугун | 4 |  |  | 70
|  |  | ДУ 150 | 3992 | чугун | 1 |  |  | 70
Сети водопровода Протяженностью 411 мг.Вельск, д.Дюковская
13 |  |  | Ду 100 | 411 | чугун | 2 |  |  | 80
|  | Сети водопровода Протяженностью 204 мг.Вельск, ул.Октябрьская, ул.Ломоносова, ул.Фефилова | ДУ 225 | 245 | пнд
14 |  |  | Ду 100 | 204 | чугун | 1 |  |  | 80
15 |  | Сети водопровода Протяженностью 5156 мг.Вельск, ул.Некрасова, пер.Типографский, пер.Школьный, у.Мира | ДУ 150 | 891 | чугун |  |  |  | 70
|  |  | Ду 63 | 1269 | ПНД |  |  |  | 10
|  |  | Ду 100 | 1546 | чугун | 1 |  |  | 70
|  |  | Ду 200 | 1450 | чугун | 1 |  |  | 90
Сети водопровода Протяженностью 1567 мг.Вельск, ул.Геологов, ул.Важская, ул.Герцена, ул.Лесная
16 |  |  | Ду 50 | 1567 | чугун | 2 |  |  | 80
17 |  | Сети водопровода Протяженностью 695 п.м. Вельск, ул.Дзержинского, от колодца № 18-2 до жилого дома д. № 105; от колодца № 16-2 до д. № 92, общежитий д.88-а, д.88-б, д.90; жилого дома д.90-а, малого спортивного зала д. № 88-з, учебного корпуса № 1 д. № 88, учебного корпуса № 2 д. № 88-в, учебных мастерских д. № 88-д, пристройки к мастерским д. № 88-е, столовой д. № 88-г | Ду 150 | 695 | чугун |  |  |  | 70
|  | Сети водопровода Протяженностью 969,92 п.м. г.Вельск, ул.Тракторная, Горького,Труда, Речная, 50 лет Октября | Ду 100 | 969.92 | чугун |  |  |  | 70
18 |  | Сети водопровода протяженностью 38,5 п. мг. Вельск, ул. Революционная, д. 79 | Ду 100 | 38.5 | чугун |  |  |  | 70
19 |  | Наружная система водопровода протяженностью 114,51 мг. Вельск, ул. 1 Мая д. 49 | Ду 50 | 114.51 | ПНД |  |  |  | 10
20 |  | Сети водопровода, протяженность 40 мг. Вельск, ул. Карла Маркса | Ду 150 | 40 | ПНД |  |  |  | 10
21 |  | Сети водопровода протяженностью 606мг. Вельск, ул. Молчанова, Молодежная, Южная | Ду -125 | 606 | ПНД |  |  |  | 10
22 |  | Сети водоснабжения, протяженность 85 мг. Вельск,ул. Радужная д. 11 | Ду -125 | 85 | ПНД |  |  |  | 10
23 |  | Сети водопровода , Протяженность 348 м | ДУ-125 | 348 | ПНД |  |  |  | 10
24 |  | Сети водопровода г. Вельск протяженность 15500м | Ду -125 | 15500 | ПНД |  |  |  | 10
25 | СП "Верхнеустькулойское" | Водопровод протяженность 2224 м. д. Мелединская | Ду-80 | 575 | чугун | 0 |  | 1 | 70
|  |  | ДУ 50 | 949.4 | сталь |  |  |  | 80
|  |  | ДУ 25 | 432.1 | сталь |  |  |  | 80
|  |  | ДУ 32 | 183 | ПЭ |  |  |  | 20
|  |  | ДУ25 | 84 | ПЭ |  |  |  | 20
26 | СП "Верхнешоношское" | Водопроводная сеть, протяженность 1790 м. пос.Комсомольский | ДУ50 | 1105.5 | сталь | 0 |  |  | 80
|  |  | ДУ 110 | 90 | ПНД |  |  |  | 20
|  |  | Ду32 | 293 | ПНД |  |  |  | 20
|  |  | Ду90 | 301.6 | сталь |  |  |  | 80
27 | СП "Липовское" | Водопроводные сети,протяженность 4000 м., д.Малая Липовка ул.Одиновская, д. 26, строен.2 | ДУ 110 | 200 | пнд |  |  |  | 10
|  |  | Ду 50 | 3800 | сталь | 8 |  |  | 85
28 | СП "Муравьеское" | Сети водопровода Протяженностью 9463 м д.Лукинская, д.Вороновская, д.Горка Муравьевская | Ду 50 | 6704 | сталь | 4 |  |  | 16
|  |  | ДУ 200 | 200 | сталь |  |  |  | 90
|  |  | Ду 32 | 819 | ПНД | 1 |  |  | 10
|  |  | Ду 50 | 1390 | ПНД |  |  |  | 10
29 | СП "Низовское" | Водопроводная сеть, протяженность 3766 м. | Ду100 | 2172 | чугун |  |  |  | 60
|  |  | Ду50 | 547 | сталь | 2 |  |  | 70
|  |  | Ду40 | 1047 | ПНД |  |  |  | 10
30 | СП Пакшеньгское | Водопроводная сеть, протяженность 2 949,4 м МО «Пакшеньгское», д.Ефремковская | Ду100 | 252.5 | сталь |  |  |  | 80
|  |  | Ду 150 | 638.5 | сталь | 3 |  | 4 | 80
|  |  | Ду 32 | 887.6 | ПЭ |  |  |  | 10
|  |  | Ду90 | 1170.8 | ПЭ |  |  |  | 10
31 | СП "Попонаволоцкое" | Водопроводные сети, протяженность 156 м.,поселок Пасьва | ДУ 50 | 156 | сталь |  |  |  | 80
|  |  | Д100 | 1289 | сталь | 2 |  | 5 | 80
32 | СП "Пуйское" | Водопроводные сети, протяженностью 1646 м. с.Долматово | Ду 63 | 1157.4 | чугун |  |  |  | 70
|  |  | ДУ 110 | 200 | ПНД |  |  |  | 10
|  |  | Ду40 | 289 | ПЭ |  |  |  | 10
33 |  | Водопроводные сети, протяженностью 275 м. д. Игнатовка | Ду 25 | 275 | сталь |  |  |  | 70
34 |  | Сети водопровода протяженностью 1952 м. с. Долматово | Ду 50 | 1952 | сталь | 4 |  | 9 | 80
35 | СП "РакулоКокшеньгское" | Водопровод, протяженность 4 073 м,д. Козловская, ул. Заречная, Центральная, Крайняя, Труда, Восточная, пер. Садовый | Ду100 | 3632 | чугун | 11 |  | 9 | 70
|  |  | Ду25 | 28 | метал |  |  |  | 70
|  |  | Ду30 | 50 | метал |  |  |  | 70
|  |  | Ду158 | 238 | ПЭ |  |  |  | 10
|  |  | Ду50 | 125 | ПЭ |  |  |  | 10
36 | СП «Солгинское» | Водопроводная сеть, протяженность 7000 м. пос. Солгинский | ДУ 125 | 350 | ПНД |  |  |  | 10
|  |  | ДУ 80 | 6650 | чугун | 5 |  |  | 80
| СП "Судромское" | Водопровод,протяженность 1784 п.м.пос.Погост,ул.Центральная
37 |  |  | Ду 80 | 1784 | чугун |  |  | 8 | 70
38 |  | Водопровод,протяженность 703 м.,пос.Погост,ул.Заречная | Ду 32 | 703 | ПЭ | 2 |  |  | 10
39 |  | Водопровод,протяженность 2140,8 п.м.пос. Погост,ул. Новая | Д100 | 2140.8 | чугун |  |  |  | 70
40 |  | Водопровод,протяженность 1954,8 м., п.Иванское | Ду 100 | 1266 | чугун | 3 |  |  | 70
|  |  | Ду50 | 688.8 | чугун |  |  |  | 70
41 |  | Водопровод, протяженность 748,4 м., д.Луневская | Ду 80 | 748.4 | сталь | 4 |  |  | 80
42 |  | Сети водопровода,протяженность 1599 м., д. Пайтовская | Ду 63 | 1599 | сталь |  |  |  | 80
43 | СП "Усть-Вельское" | Сети водоснабжения к 1-квартирным жилым домам, протяженность 1118 м.,деревня Шиловская | Ду 50 | 1118 | сталь | 4 |  |  | 80
44 |  | Сети водоснабжения протяженность 277 м.д. Ежевская | Ду 56 | 277 | сталь |  |  |  | 80
45 | СП "Усть-Шоношское" | Сети водопровода, протяженность 180 м,п. Усть-Шоноша,пер. Школьный | Ду 100 | 165 | сталь
|  |  | Ду32 | 15 | сталь |  |  |  | 80
46 |  | Водопроводные сети,протяженность 1706 м.,деревня Усть-Шоноша | Ду50 | 1706 | сталь | 8 |  | 7 | 80
47 | СП "Пежемское" | Водопроводные сети,протяженность 1 682 м. с.Пежма | Ду50 | 70.7 | чугун | 10 |  |  | 70
|  |  | Ду150 | 893.88 | чугун |  |  | 16 | 70
|  |  | Ду32 | 100.6 | ПЭ |  |  |  | 10
|  |  | ДУ40 | 52.42 | ПЭ |  |  |  | 10
|  |  | Ду50 | 253.86 | ПЭ |  |  |  | 10
|  |  | Ду63 | 310.5 | ПЭ |  |  |  | 10
48 | СП "Пежемское" | Сети водопровода, протяженность 450 м. с. Боровинка | Ду 100 | 400 | чугун | 1 |  |  | 70
|  |  | ДУ32 | 50 | чугун |  |  |  | 70
ИТОГО: |  |  |  |  | х

## Объекты ВО
Приложение № 2
к Распоряжению от "____" _____________2023 г. № ____
Технико-экономические показатели объекта Соглашения состав и описание иного имущества (водоотведение)
№ п\п | Муниципальное образование (поселение) | Населенный пункт/адрес | Тип объекта (КНС, КОС) | Производительность объекта, куб. м/сутки | Характеристики насосного оборудования |  | Примечания
[5 empty] | Марка | Кол-во | Технические характеристики
1 | СП "Аргуновское" | п. Аргуновский , ул. Южная д. 8, за пределами участка | КОС (поля фильтрации) | неисправные |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - неудовлетворительное. Не обеспечивают очистку сточных вод. Требуется новое строительство.
2 | ГП "Вельское" | Вельск, Гагарина 52 а | КНС | 68 |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - неудовлетворительное. Требуется новое строительство.
3 | ГП "Вельское" | Вельск, К. Маркса, 58 б | КНС | 34 |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - неудовлетворительное. Требуется новое строительство.
4 | ГП "Вельское" | Вельск Береговая7Б | КНС | 68 |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - неудовлетворительное. Требуется новое строительство.
5 | ГП "Вельское" | Вельск, Промышленный, д. 4а | КНС | 875 |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - неудовлетворительное. Требуется новое строительство.
6 | ГП "Вельское" | Вельск, Тракторная ,16 | КНС | 500 |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - неудовлетворительное. Требуется новое строительство.
8 | СП "Муравьевское" | д. Лукинская, ул.Воскресенская, д.1, строен.1 | КНС | 125 |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - неудовлетворительное. Необходим капитальный ремонт здания.
9 | СП "Муравьевское" | д.Лукинская, ул.Шоссейная, д.3б, строен.1 | КНС | 13 |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - удовлетворительное.
10 | СП "Муравьевское" | д. Лукинская, ул.Зеленая, д.2б, строен.1 | КНС | 300 |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - неудовлетворительное. Необходим капитальный ремонт здания.
11 | СП "Муравьевское" | д.Вороновская, д.4, строен.1 | КНС | 51 |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - неудовлетворительное. Необходим капитальный ремонт здания.
12 | СП "Муравьевское" | д.Вороновская, д. 30б, строен.1 | КНС | 800 | Grundfos SEV.80.80.40.4.51D | 1 | Состояние конструктивных элементов здания - неудовлетворительное. Необходим капитальный ремонт здания.
13 | СП "Муравьевское" | д.Горка Муравьевская, ул.Школьная, д.7, строен.1 | КНС | 480 | Grundfos SEV.80.80.40.4.51D | 1 | Состояние конструктивных элементов здания - удовлетворительное.
14 | СП "Муравьевское" | д.Горка Муравьевская, ул.Школьная, д.12, строен.1 | КНС | 100 |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - удовлетворительное.
15 | СП "Муравьевское" | д.Горка Муравьевская, ул.Энергетиков, д.32, строен.1 | КНС | 102 |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - удовлетворительное.
19 | СП "РакулоКокшеньгское" | д. Козловская , ул. Центральная, Труда, Крайняя | КНС | 50 |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - неудовлетворительное. Требуется новое строительство.
23 | СП "Солгинское" | Здание КНС, Солгинский, ул. Правобережная д. 1 | КНС | 75 |  |  | Состояние конструктивных элементов здания - неудовлетворительное. Требуется новое строительство.
№ п\п | Муниципальное образование (поселение) | Населенный пункт/адрес | Условный диаметр Dу, мм | Протяженность водопровода, м | Материал трубы (чугун, сталь, пластик, асбестоцемент) | % износа по состоянию на 01.01.2021г.
1 | СП "Аргуновское" | Сети канализации протяженностью 156 м | Ду 200 | 59 | Чугун | 50
|  |  | Ду 150 | 97 | сталь | 60
2 | ГП "Вельское" | Вельск, ул.Дзержинского, от колодца № 23-1 до жилого дома д. № 105; от колодца № 2-3 до д. № 92, общежитий д.88-а, д.88-б, д.90; жилого дома д.90-а, учебного корпуса № 1 д. № 88, учебного корпуса № 2 д. № 88-в, учебных мастерских д. № 88-д, пристройки к мастерским д. № 88-е, столовой д. № 88-г | ДУ 150, Ду 200 керамика | 225.5 | Керамика | 70
|  |  | ДУ 150, Ду 200 керамика, Ду 250 чугун | 120 | Керамика | 70
|  |  | Ду 200 | 256 | Керамика | 70
|  |  | Ду 250 | 369 | Чугун | 50
|  |  | Ду 300 | 250 | Чугун | 50
|  | Протяженностью 5219 мг. Вельск, ул. Гайдара, ул. Цыпнятова, ул. Строительная, ул. Мальцева, ул. Чехова | Ду 150 керамика | 5219 | Керамика | 70
|  | Сети канализации ,протяженностью 11692 мг. Вельск, ул. Дзержинского, ул. Ломоносова, ул. Набережная, ул. 1 Мая, ул.Фефилова, ул. Советская, д. Дюковская | Ду 200 | 5434 | Чугун | 50
|  |  | Ду 250 | 1698 | Керамика | 60
|  |  | Ду 300 | 4560 | Керамика | 70
|  | Сети канализации, протяженностью 7391 мг. Вельск, ул. Октябрьская, ул. 1 Мая | Ду 200 | 4831 | Керамика | 60
|  |  | Ду 450 | 2560 | Керамика | 70
|  | Сети канализации 7490 м г. Вельск, Некрасова, ул. Горького,пер. Типографский, ул. Парковая,ул. Мира; МО «Муравьевское», д. Лукинская | Ду 300 | 5891 | Керамика | 90
|  |  | Ду 150 | 1599 | Керамика | 60
|  | Сети канализации 4836 мг. Вельск, ул. Гагарина,ул. Привокзальная,ул. Мичурина,ул. Карла Маркса | Ду 110, | 3636 | Чугун | 50
|  |  | Ду 300 | 1200 | Чугун | 50
|  | Сети канализации 3422 мг. Вельск, ул. 50 лет Октября, ул. Правды, ул. Лесная, ул.Труда, ул. Речная, пер. Цветочный | Dу 200 | 115 | керамика | 60
|  |  | ДУ 200 | 3307 | чугун | 50
|  | Сети канализации , протяженностью 3915 мг. Вельск, ул. Кирова,ул. Учхоз,ул. Леонтьевская,ул. Яшина, ул. Рубцова, ул. Романова | ДУ 200 | 2600 | чугун | 70
|  |  | ДУ 500 | 1315 | Железо бетон | 40
|  | Сети канализации протяженностью 1500 мг. Вельск, ул. Чехова, ул. Молчанова,ул. Батогова | Ду 150 | 600 | Керамика | 50
|  |  | Ду 200 | 300 | Керамика | 50
|  |  | ДУ 400 | 600 | Керамика | 50
|  | Сети канализации 4093 м. п., Вельск, ул. Красная, ул. Конева, д.Дюковская | ДУ 900 | 2136 | Железо бетон | 40
|  |  | ДУ 800 | 1265 | Железо бетон | 40
|  |  | Ду 500 | 692 | керамика | 60
|  | Сети водопровода протяженностью 38,5 п. мг. Вельск, ул. Революционная, д. 79 | Ду 150 | 38.5 | Керамика | 60
|  | Наружная система канализации протяженностью 130 м, г. Вельск, ул. 1 Мая, д. 49 | Ду 200 | 130 | Керамика | 60
|  | Канализация, протяженность 31 мг. Вельск,ул. Карла Маркса | Ду 150 | 31 | Керамика | 60
|  | Сети канализации протяженностью 671 м г. Вельск, ул.Молчанова,Южная,Молодежная | Ду 300 | 671 | НПВХ | 10
|  | Сети канализации, протяженность 164 мг. Вельск, ул Радужная уд. 11 | Ду 200 | 85 | Корсис | 10
|  |  | Dу 300 | 79 | Корсис | 10
3 | СП "Верхнеустькулойское" | Сети канализации, длина 2280,5 м., д. Мелединская | Ду 215 | 1469 | асбестоцемент | 70
|  |  | Ду 110 | 811 | асбестоцемент | 70
4 | СП "Муравьевское" | Сети канализации протяженностью 16259 м Лукинская, д. Вороновская, д. Горка Муравьевская | Ду 110 | 1530 | Чугун | 50
|  |  | Dу150 | 2730 | чугун | 90
|  |  | Dу150 | 3258 | керамика | 70
|  |  | Д 200 | 3040 | чугун | 90
|  |  | Д 200 | 8431 | керамика | 70
5 | СП "Низовское" | Канализационная сеть протяженностью 2542м. | Д 200 | 1043 | Чугун | 70
|  |  | Д 150 | 1499 | Чугун | 70
6 | СП "Пакшеньгское" | Канализационная сеть,длина 2929,4 м. , МО «Пакшеньгское», д.Ефремковская | Ду 100 | 701.2 | Чугун | 50
|  |  | Ду 150 | 2228.2 | Чугун | 50
7 | СП "Пуйское" | Канализационные сети, протяженность 493 м., МО «Пуйское» с.Долматово | Ду 150 | 493 | Чугун | 50
8 | СП "РакулоКокшеньгское" | Канализационные сети, протяженность 6 697 м, д. Козловская,ул. Центральная, Труда, Крайняя | ДУ 150 | 6697 | Чугун | 60
9 | СП "Солгинское" | Канализационная сеть, протяженность 4000 м., п. Солгинский | ДУ 150 | 4000 | Чугун | 70
10 | СП "Судромское" | Канализация,протяженность 2665 м.,поселок Погост | ДУ 100 | 1900 | чугун | 60
|  |  | Ду 150 | 765 | чугун | 60
11 | СП "Тегриское" | Сети канализации, протяженность 5385 м. п. Тегрозеро | Ду 150 | 5385 | чугун | 70
12 | СП "Усть-Вельское" | Сети канализационные к 1-квартирным жилым домам, протяженность 145 м д. Ежевская | Dу250 | 145 | асбестоцемент | 100

## гидранты
Приложение № 2
к Распоряжению администрации Вельского муниципального района Архангельской области № 85-р от 25 февраля 2025 г
Состав и описание иного имущества (пожарные гидранты, расположенные на территории Вельского муниципального района Архангельской области)
№ | Адрес привязки к местности | диаметр магистрали | тип | № в ПЧ-26 | Техническое состояние
п/п |  |  | магистрали
ГП "Вельское"
1. | 50Лет Октября 12 - Октябрьская 99 | 300 | К | 19 | исправен
2. | 50 Лет Октября 18 | 300 | К | 20 | исправен
3. | 50 Лет Октября 22 – Революционная 104 | 300 | К | 21 | исправен
4. | 50 Лет Октября 28 (35) – ул. Мичурина 2 (1) | 300 | К | 22 | неисправен
5. | 50 Лет Октября 34 - К. Маркса 78 | 300 | К | 23 | неисправен
6. | 50 Лет Октября 38 (47) – пер. Пушкина (16) | 300 | К | 24 | неисправен
7. | 50 Лет Октября 40 – ул. Пушкина 80 | 300 | К | 25 | неисправен
8. | 50Лет Октября (на территории типографии 1 гидрант) | 100 | К | 183 | исправен
9. | 50Лет Октября (на территории типографии 2 гидрант) | 100 | К | 184 | исправен
10. | 50Лет Октября 48 (77) - Горького (2) | 400 | К | 26 | неисправен
11. | 50 Лет Октября 58 – Труда 8 | 400 | К | 27 | исправен
12. | 50 Лет Октября 68 - ул. Лесная 11 | 400 | К | 28 | исправен
13. | 50Лет Октября 74 (91) – Правды 2 | 400 | К | 111 | неисправен
14. | Белинского 34 (65) | 300 | К | 71 | исправен
15. | Белинского 38 | 300 | К | 70 | неисправен
16. | Белинского 50 (77) - Маяковского 11(13) | 300 | К | 187 | исправен
17. | Белинского 60 | 300 | К | 72 | неисправен
18. | Белинского 76 | 300 | К | 19 | исправен
19. | Белинского (80) - Попова 39 | 300 | К | 74 | неисправен
20. | Береговая 6 | 100 | Т | 189 | исправен
21. | Береговая 23 | 500 | К | 126А | неисправен
22. | Гагарина – пер. Привокзальный | 200 | К | 113 | неисправен
( у парикмахерской)
23. | Гагарина 1 (у входа в РМЗ) | 100 | Т | 105 | неисправен
24. | Гагарина 1 (у кислородного цеха) | 100 | Т | 106 | неисправен
25. | Гагарина 6 А (у Бани) | 200 | К | 112 | неисправен
26. | Гагарина 9 (у магазина «Айрон») | 100 | Т | 39 | неисправен
27. | Гагарина 12 - Некрасова | 200 | К | 160 | неисправен
28. | Гагарина 15 (во дворе дома напротив 4 подъезда у кирпичной будки) | 100 | Т | 175 | неисправен
29. | Гагарина 16 (у пекарни Саврасова) | 150 | К | 26А | неисправен
30. | Гагарина 39 А | 100 | Т | 171 | исправен
31. | Гагарина 44 | 300 | К | 195 | неисправен
32. | Гайдара 7 | 300 | К | 58 | исправен
33. | Гайдара 15 – Ципнятова (Парковая) (напр. Дет. дома) | 150 | К | 188 | исправен
34. | Гайдара 19 | 300 | К | 59 | исправен
35. | Голикова - Есенина | 100 | Т | 102 | исправен
36. | Грибоедова 51 - Чехова 8 | 300 | К | 67 | исправен
37. | Глинница | 100 | Т | 95 | исправен
(на территории ПГ №1)
38. | Глинница | 100 | Т | 96 | исправен
(на территории ПГ №2)
39. | ГТ-ТЭЦ (на территории) №1 | 110 | Т | 185 | исправен
40. | ГТ-ТЭЦ (на территории) №2 | 110 | Т | 185А | исправен
41. | ГТ-ТЭЦ (в 50 метрах от ГТ-ТЭЦ) | 110 | Т | 50 | исправен
42. | Дзержинского 1 Б – Северная слободка 14 | 200 | К | 84 | исправен
43. | Дзержинского (1) – Северная слободка 20 - Конева | 200 | К | 83 | исправен
44. | Дзержинского 6 | 200 | К | 140 | исправен
45. | Дзержинского 12 | 200 | К | 137 | неисправен
46. | Дзержинского 24-Фефилова 8 | 200 | К | 136 | неисправен
47. | Дзержинского 32 (21) | 200 | К | 135 | исправен
48. | Дзержинского | 200 | К | 134 | неисправен
(на дороге у входа в городской парк)
49. | Дзержинского 36 А (у дороги напротив въездных ворот на территорию Суда) | 200 | К | 133 | исправен
50. | Дзержинского 38 (на дороге у автобусной остановки Дома Культуры) | 100 | К | 132 | исправен
51. | Комсомольская 11 «А» (На территории пож. части) | 100 | Т | 173 | исправен
52. | Дзержинского 71 (рыночная площадь у авт. остановки) | 200 | К | 131 | исправен
53. | Дзержинского 64-66 (73) | 200 | К | 130 | исправен
54. | Дзержинского 74 (81) | 200 | К | 129 | неисправен
55. | Дзержинского 80А (85) | 200 | К | 128 | неисправен
56. | Дзержинского 82 (85) (у Школы № 4) | 200 | К | 127 | исправен
57. | Дзержинского (86) (у входа в ЦУМ) | 200 | К | 126 | исправен
58. | Дзержинского (86) (за ЦУМом) | 100 | Т | 126А | неисправен
59. | Дзержинского (105-107) у хоккейного корта | 200 | К | 125 | неисправен
60. | Дзержинского 86 А у хоккейного корта | 200 | К | 124 | неисправен
61. | Дзержинского 92 (109) | 200 | К | 122 | исправен
62. | Дзержинского 94 (у Торгового Центра «Аюта») | 100 | К | 172 | исправен
63. | Дзержинского 125 (во дворе) | 100 | К | 123 | неисправен
64. | Дзержинского (в 50 метрах от магазина АВТОСТАС) заправка Угрюмов | 200 | К | 192 | исправен
65. | Дзержинского 133 А – Привокзальная - Советская 129 (за парком победы) | 300 | К | 154 | исправен
66. | Дзержинского 139 «Пятерочка» (бывш. м. Совр. дом. хоз.) | 150 | К | 76 | неисправен
67. | Дзержинского 130 | 100 | К | 121 | исправен
68. | Дзержинского 136 - Чехова 15 | 300 | К | 64 | неисправен
69. | Дзержинского 197 (на территории ПНИ) №1 | 150 | К | 68 | исправен
70. | Дзержинского 201 (на территории АПЛ №45 1 ПГ) | 200 | К | 110 | исправен
71. | Дзержинского 201 | 200 | Т | 109 | исправен
(на территории АПЛ №45 2 ПГ)
72. | Дзержинского (у магазинов «Запчасти» на выезде из г. Вельска) | 200 | К | 65 | исправен
73. | Есенина 3 | 63 | Т | 70А | исправен
74. | К. Маркса 1 А (у СТО Авто-Вель) | 125 | К | 182 | исправен
75. | К. Маркса 6 Б | 100 | Т | 15 А | исправен
76. | К.Маркса 40 - Комсомольская 55 | 150 | К | 165 | исправен
77. | К.Маркса 43-А – Первомайская 51 | 200 | Т | 174 | исправен
(у котельной ДЮСШ на стадионе «Труд»
78. | Кирова 6 (у Школы № Кирова 8-Б 1) | 200 | К | 51 | исправен
79. | Кирова 12 Б (у магазина Елочка) | 100 | К | 53 | исправен
80. | Кирова 14 А | 100 | Т | 54 | неисправен
81. | Кирова 29 | 100 | Т | 56 | исправен
82. | Кирова 23 | 100 | Т | 194 | исправен
83. | Кирова 39 | 100 | Т | 55 | исправен
84. | Комсомольская 1 - Набережная 47 | 200 | К | 142 | исправен
85. | Комсомольская 35 - Октябрьская 49 (48) | 200 | К | 10 | исправен
86. | Комсомольская 47 - Революционная 48 | 150 | К | 164 | неисправен
87. | Комсомольская 51 | 150 | К | 163 | исправен
88. | Комсомольская 71 – Пушкина 38 | 150 | К | 166 | неисправен
89. | Комсомольская 75-77 (во дворе) | 150 | К | 167 | неисправен
90. | Комсомольская 68-Некрасова 24 | 200 | К | 119 | исправен
91. | ул. Конева 1 - Набережная 17 (8) | 200 | К | 138 | неисправен
92. | Конева (напротив въездных ворот на территорию СИЗО) | 200 | К | 82 | неисправен
93. | Конева 1 (на территории СИЗО) | 100 | Т | 82А | исправен
94. | Конева 14 Г | 200 | К | 77 | неисправен
95. | Конева 18 | 200 | К | 78 | неисправен
96. | Конева 25 - Октябрьская 1 | 200 | К | 18 | исправен
97. | Конева 30 | 200 | К | 79 | неисправен
98. | Конева 34–Революционная 2А | 200 | К | 80 | неисправен
99. | Конева 43 А | 100 | Т | 81 | исправен
100. | Красная 4 А | 100 | К | 139А | неисправен
101. | Красная 6 - Набережная 18 | 200 | К | 139 | исправен
102. | Северная слободка 70 КОС (канализационно-очистные сооружения) | 200 | Т | 87 | исправен
103. | Северная слободка 38 | 200 | Т | 86 | исправен
104. | Северная слободка 56 | 200 | Т | 85 | исправен
105. | Северная слободка 48 | 200 | Т | 88 | исправен
106. | Северная слободка 1 | 200 | Т | 84 | исправен
107. | Леонтьевская 6 | 300 | К | 57 | исправен
108. | Кошелева - пер. Мелиораторв | 110 | Т | 71Б | исправен
109. | Кошелева 5 | 110 | Т | 102 Б | исправен
110. | Ломоносова 4 - Советская | 200 | К | 146 | исправен
111. | Ломоносова 4 | 200 | К | 147 | неисправен
112. | Ломоносова 24 - Октябрьская 83 | 200 | К | 3 | исправен
113. | Ломоносова 37 (у ВКЭТ) | 150 | Т | 179 | исправен
114. | Ломоносова 68 - Некрасова 17 (56) | 200 | К | 91 | исправен
115. | Луговая 2 - Чехова | 150 | К | 177 | неисправен
116. | Лазо 10 (на территории Мехколонны 20) | 100 | К | 33 | неисправен
117. | пер. Мальцева 7 | 100 | Т | 61 | исправен
118. | Макаренко 7 | 300 | К | 34 | исправен
119. | Макаренко 13 | 300 | К | 35 | неисправен
120. | Маяковского 30 Кошелева1 | 63 | Т | 102А | исправен
121. | Мичурина 36 | 100 | Т | 45 | исправен
122. | Мичурина 40 - Привокзальная 24 | 300 | К | 46 | неисправен
123. | Медсантранспорт (у гаражей Вельской ЦРБ) | 100 | Т | 180 | исправен
124. | Нагорная 1 (рядом с котельной) | 100 | Т | 49 | неисправен
125. | Набережная 29(А) на территории Д/с «Искорка» | 100 | Т | 190 | неисправен
126. | Набережная 4 А | 100 | Т | 139А | неисправен
127. | Набережная 45 | 200 | К | 141 | исправен
128. | Набережная 51 (у налоговой) | 200 | К | 143 | неисправен
129. | Набережная (у трансформаторной подстанции напротив отд. Терапии) | 200 | К | 144 | исправен
130. | Некрасова 12 А (у ветстанции во дворе) | 100 | Т | 196 | неисправен
131. | Некрасова 26 (13) (напротив проходной СХТ) | 200 | К | 118 | исправен
132. | Некрасова 15 А (15) Первомайская 60А (69) | 150 | К | 120 | неисправен
133. | Некрасова (42 Г- 42В) | 200 | К | 94 | исправен
134. | Некрасова 42-44 (15 Д) | 200 | К | 93 | исправен
135. | Некрасова 48 | 200 | К | 92 | исправен
136. | Некрасова 21 (60) | 200 | К | 91А | неисправен
137. | Некрасова 31 | 200 | К | 89 | неисправен
138. | Некрасова (84) (у забора типографии) | 200 | К | 117 | исправен
139. | Некрасова 88 | 200 | К | 161 | неисправен
140. | Некрасова 94 | 200 | К | 116 | неисправен
141. | Нечаевского 24 - Октябрьская 37 (44) | 200 | К | 11 | неисправен
142. | Нефтебаза на терр. 1 гидрант | 100 | Т | 100 | исправен
143. | Нефтебаза на терр. 2 гидрант | 100 | Т | 101 | исправен
144. | Октябрьская 3 | 200 | К | 17 | неисправен
145. | Октябрьская 9 - Красная 48 | 200 | К | 16 | неисправен
146. | Октябрьская 15-17 (14) | 200 | К | 15 | исправен
147. | Октябрьская 25А - Фефилова 38(43) | 200 | К | 14 | неисправен
(у магазина «Перекресток»)
148. | Октябрьская 27 | 200 | К | 13 | неисправен
149. | Октябрьская 33 | 200 | К | 12 | исправен
150. | Октябрьская 45 | 200 | К | 19 | неисправен
151. | Октябрьская 53А - 53 | 200 | К | 8 | исправен
152. | Октябрьская 57 | 200 | К | 7 | неисправен
153. | Октябрьская 61 | 200 | К | 6 | исправен
154. | Октябрьская 69-71 | 200 | К | 5 | неисправен
155. | Октябрьская 79 (82) | 200 | К | 4 | исправен
156. | Октябрьская 89 | 200 | К | 2 | неисправен
157. | Октябрьская 95 (96) у 4 эт. арб. жил.д | 200 | К | 1 | исправен
158. | Первомайская 26 | 200 | К | 6А | исправен
159. | Первомайская 34 (36) - | 150 | Т | 152 | неисправен
Революционная 64 (65)
160. | Первомайская 42 | 200 | Т | 151 | исправен
161. | Первомайская 48 (57) – Мира 1 | 200 | К | 149 | неисправен
162. | ул. Попова 1 - Тракторная 42 | 500 | К | 30 | неисправен
163. | ул. Попова 2 Б | 100 | К | 99 | неисправен
164. | пер. Попова 7 | 100 | Т | 103 | неисправен
165. | Попова (у Делорис) | 300 | К | 32 | неисправен
166. | Привокзальная 10 | 300 | К | 48 | исправен
167. | Привокзальная 20 | 300 | К | 47 | неисправен
168. | Привокзальная 28 | 300 | К | 44 | неисправен
169. | Привокзальная 32 | 300 | К | 43 | неисправен
170. | Привокзальная 40 | 300 | К | 42 | неисправен
171. | Привокзальная (у здания ВОКЗАЛА) | 300 | Т | 193 | исправен
172. | Привокзальная 48 – проезд Привокзальный | 300 | К | 41 | неисправен
173. | Привокзальная - переулок Привокзальный | 200 | К | 38 | неисправен
(напротив горгаза)
174. | Привокзальная 54 (у шиномонтажа) | 300 | К | 37 | неисправен
175. | Привокзальная 60В | 300 | К | 36 | неисправен
176. | Пушкина 95 (во дворе) | 100 | Т | 114А | неисправен
177. | 5 пристанционный поселок (территория «Австрофор») - |  |  |  | исправен
178. | Речная 1 - Тракторная 9 | 100 | К | 176 | исправен
179. | Рубцова –Яшина (на обочине дороги в 30 м от котельной Школы № 1) | 200 | К | 197 | исправен
180. | РМЗ (у котельной) | 100 | Т | 104 | неисправен
181. | РМЗ (у кислородного цеха) | 100 | Т | 108 | неисправен
182. | Советская 2А (5 эт. жил. дом у СИЗО) | 150 | Т | 77А | исправен
183. | Советская 72 (85) (во дворе у магазина Ч/п Войтюк) ОЛИМП | 100 | Т | 191 | исправен
184. | Торговая (у Хлебозавода) | 150 | Т | 98 | неисправен
185. | Торговая 1 - Тракторная 52 | 500 | К | 29 | неисправен
186. | Торговая 10 (подъезд к МРБ у жилого 2эт. 24 кв. дерев. дома) | 300 | К | 31 | исправен
187. | Торговая 10 Ж (у складов Межрайбазы) | 150 | Т | 97 | неисправен
188. | Тракторная (18 А) (у проходной гаражей Велькомсервис) | 150 | Т | 156Б | исправен
189. | пер. Типографский-11 | 150 | К | 169 | неисправен
190. | Фефилова 3 | 100 | Т | 181 | неисправен
191. | Фефилова 12 | 200 | К | 159 | неисправен
192. | Фефилова 32 | 200 | К | 158 | неисправен
193. | Южная слободка 2 (У церкви) | 50 | Т | 178 | неисправен
194. | пер. Цветочный 8 | 150 | Т | 156 | исправен
195. | Чехова 2 | 150 | К | 156А | исправен
196. | Чехова 4 (на территории д/с Теремок) | 150 | Т | 60Б | неисправен
197. | Чехова 4-6 (между жил. домами) | 100 | Т | 60 | исправен
198. | Чехова (у кирпичных гаражей) | 300 | К | 186 | исправен
199. | Чехова 32-34 | 100 | Т | 186А | исправен
200. | пер. Школьный 3 | 100 | Т | 186А | неисправен
201. | пер. Школьный 11 (напротив Г образного 5 этажного жилого дома Привокзальная 40) | 100 | К | 40 | неисправен
202. | Яшина 12 | 150 | К | 162 | исправен
203. | п. Молодежный, Молодежная 4 | 125 | К | 204 | исправен
204. | п. Молодежный, Молодежная 10 | 125 | К | 205 | исправен
205. | п. Молодежный, Молодежная 14 | 125 | К | 206 | исправен
206. | п. Молодежный, Молодежная 26 | 125 | К | 207 | исправен
207. | п. Молодежный, Южная 2 | 125 | К | 200 | исправен
208. | п. Молодежный, Южная 12 | 125 | К | 200 | исправен
209. | п. Молодежный, Южная 18 | 125 | К | 202 | исправен
210. | п. Молодежный, Южная 28 | 125 | К | 203 | исправен
211. | п. Молодежный, Вельская 5 | 125 | К | 208 | исправен
212. | п. Молодежный, Вельская 8 | 125 | К | 209 | исправен
213. | п. Молодежный, Вельская 16 | 125 | К | 210 | исправен
214. | п. Молодежный, Светлая 6 | 125 | К | 211 | исправен
215. | п. Молодежный, Светлая 10 | 125 | К | 212 | исправен
216. | п. Молодежный, Светлая 18 | 125 | К | 213 | исправен
217. | п. Молодежный, Радужная 6 | 125 | К | 214 | неисправен
218. | п. Молодежный, Радужная 14 | 125 | К | 215 | исправен
219. | п. Молодежный, Радужная 22 | 125 | К | 216 | исправен
220. | ул.Кошевого,30 (новый) | 110 | Т | 74А | исправен
221. | ул.Тюленина,14 (новый) | 110 | Т | 72А | исправен
222. | ул.Нечаевского,38-А (новый) | 110 | Т | 11А | исправен
| итого | испр. | 128 | неиспр | 94
СП «Муравьёвское»
№ | Адрес привязки к местности | диаметр магистрали | тип | № в ПЧ-26 | Техническое состояние
п/п |  |  | магистрали
1. | ул. 70 лет Октября д.9 А | 150 | К | 1 | исправен
2. | ул. 70 лет Октября д.14 | 150 | К | 2 | исправен
3. | ул. 70 лет Октября д. 15 Б | 150 | К | 3 | исправен
4. | ул. 70 лет Октября д.20 А | 150 | К | 4 | неисправен
5. | ул. 70 лет Октября на перекрестке напротив д. № 21 и д. № 21 А | 150 | К | 5 | исправен
6. | ул. Школьная 16 | 150 | К | 6 | исправен
7. | ул. Центральная 10А | 150 | К | 7 | неисправен
8. | ул. 70 лет Октября между д.23 и д.25 | 150 | К | 7А | исправен
9. | ул. 70 лет Октября в 50 м от котельной | 150 | К | 8 | неисправен
10. | ул. 70 лет Октября в 100 м от котельной | 150 | К | 9 | неисправен
11. | (у АЗС Угрюмова Н.С.) | 150 | К | 10 | исправен
12. | (у теплотрассы в 50 метрах от АЗС Угрюмова Н.С.) | 150 | К | 11 | исправен
13. | СТО М-8 | 100 | Т | 12 | исправен
14. | Ул. Александровская д.6 | 150 | К | 13 | исправен
15. | Ул. Александровская д.20 | 150 | К | 14 | исправен
16. | д. Вороновская д.30 А | 150 | К |  | неисправен
17. | д. Лукинская Шоссейная д.5Б | 150 | К |  | исправен
18. | д. Горка Муравьевская Спецгородок 1А | 100 | Т |  | исправен
| итого | испр. | 13 | неиспр | 5
СП «Усть-Шоношское»
№ | Адрес привязки к местности | диаметр магистрали | тип | № в ПЧ-26 | Техническое состояние
п/п |  |  | магистрали
1. | Полевая 12 | 100 | К | 1 | исправен
2. | Молодежная 9 | 100 | К | 2 | исправен
3. | Молодежная 1 | 100 | К | 3 | исправен
4. | Молодежная 11 | 100 | К | 4 | исправен
5. | Молодежная 16 | 100 | К | 5 | исправен
6. | Полевая 13 | 100 | К | 6 | исправен
7. | Полевая 9 | 100 | К | 7 | исправен
8. | Набережная 36 | 100 | К | 8 | исправен
9. | Молодежная (у ДК) | 100 | К | 9 | неисправен
10. | пер. Торговый (у ДК) | 100 | К | 10 | неисправен
11. | Набережная17 | 100 | К | 11 | неисправен
12. | Набережная 23 | 100 | К | 12 | неисправен
13. | Набережная 13 | 100 | К | 13 | неисправен
14. | Набережная 41 | 100 | К | 14 | неисправен
15. | Набережная 32 | 100 | К | 15 | неисправен
| итого | испр. | 8 | неиспр | 7
СП «Солгинское»
№ | Адрес привязки к местности | диаметр магистрали | тип | № в ПЧ-26 | Техническое состояние
п/п |  |  | магистрали
1. | п. Солгинский, ул. Набережная 31 | 150 | К | 1 | исправен
2. | п. Солгинский, ул. Набережная 25 | 150 | К | 2 | неисправен
3. | п. Солгинский, ул. Набережная 21 | 150 | К | 3 | исправен
4. | п. Солгинский, ул. Набережная 19 | 150 | К | 4 | исправен
5. | п. Солгинский, ул. Набережная 15 | 150 | К | 5 | неисправен
6. | п. Солгинский, ул. Набережная 11 | 150 | К | 6 | неисправен
7. | п. Солгинский, ул. Советская 1 | 150 | К | 7 | неисправен
8. | п. Солгинский, ул. Советская 10 | 150 | К | 8 | неисправен
9. | п. Солгинский, ул. Нагорная 16 | 150 | К | 9 | неисправен
10. | п. Солгинский, ул. Нагорная 22 | 150 | К | 10 | неисправен
11. | п. Солгинский, ул. Советская 29 | 150 | К | 11 | исправен
12. | п. Солгинский, ул. Нагорная 28 | 150 | К | 12 | исправен
13. | п. Солгинский, ул. Советская 29 (во дворе школы) | 150 | К | 13 | неисправен
14. | п. Солгинский, ул. Советская 32 | 150 | К | 14 | неисправен
15. | п. Солгинский, ул. Советская 39 | 150 | К | 15 | исправен
16 | п. Солгинский, ул. Нагорная 47 | 150 | К | 16 | неисправен
17 | п. Солгинский, ул. Набережная 45 | 100 | Т | 17 | неисправен
18. | п. Солгинский, ул. Набережная 47 | 100 | Т | 18 | неисправен
19. | п. Солгинский, ул. Заводская 6 | 100 | Т | 19 | неисправен
20. | п. Солгинский, ул. Байбузенко 7 | 150 | К | 20 | неисправен
21. | п. Солгинский, ул. Байбузенко 6А | 150 | К | 21 | неисправен
22. | п. Солгинский, ул. Почерняева 11 | 150 | К | 22 | неисправен
23. | п. Солгинский, ул. Коммунальная 8 | 150 | К | 23 | неисправен
24. | п. Солгинский, ул. Коммунальная 4 | 150 | К | 24 | неисправен
25. | п. Солгинский, ул. Красноармейская 16 | 150 | К | 25 | неисправен
26. | п. Солгинский, ул. Красноармейская 2 | 150 | К | 26 | неисправен
27. | п. Солгинский, ул. Правобережная 9 | 150 | К | 27 | исправен
28. | п. Солгинский, ул. Правобережная 3 | 150 | К | 28 | исправен
29. | п. Солгинский, ул. Красноармейская 4А | 150 | К | 29 | исправен
30. | п. Солгинский, ул. Правобережная (территория бывшего Солгинского ЛДК) | 150 | К | 30 | исправен
31. | п. Солгинский, ул. Правобережная 1 В | 150 | К | 31 | исправен
32. | п. Солгинский, ул. Правобережная (территория бывшего Солгинского ЛДК) | 150 | К | 32 | неисправен
| итого | испр. | 11 | неиспр | 21
СП «Тегринское»
№ | Адрес привязки к местности | диаметр магистрали | тип | № в ПЧ-26 | Техническое состояние
п/п |  |  | магистрали
1. | п. Тегрозеро, ул. Советская 1 | 90 | Т | 1 | неисправен
2. | п. Тегрозеро, ул. Мира 10 | 90 | Т | 1 | неисправен
3. | п. Тегрозеро, пер. Приозерный 2 | 90 | Т | 1 | неисправен
4. | Водонапорная башня ул. Мира 2 Б |  |  |  | неисправна
| итого | испр. | 0 | неиспр | 3
СП «Попонаволоцкое»
№ | Адрес привязки к местности | диаметр магистрали | тип | № в ПЧ-26 | Техническое состояние
п/п |  |  | магистрали
1. | п. Пасьва, ул. Фефилова 29 | 100 | Т | 1 | неисправен
2. | п. Пасьва, ул. Фефилова 23 | 100 | Т | 2 | неисправен
3. | п. Пасьва, ул. Фефилова 6 | 100 | Т | 3 | неисправен
4. | п. Пасьва, ул. Юбилейная 6 | 100 | Т | 4 | неисправен
5. | п. Пасьва, ул. Фефилова 27А | 100 | Т | 5 | неисправен
6. | Водонапорная башня, п. Пасьва, ул. Фефилова 8 |  |  |  | неисправна
| итого | испр. | 0 | неиспр | 5
СП «Пуйское»
№ | Адрес привязки к местности | диаметр магистрали | тип | № в ПЧ-26 | Техническое состояние
п/п |  |  | магистрали
1. | с. Долматово, ул. Октябрьская 10 | 100 | Т | 1 | неисправен
2. | с. Долматово, ул. Октябрьская 7 | 100 | Т | 2 | неисправен
3. | с. Долматово, ул. Солнечная 2 | 100 | Т | 3 | неисправен
4. | с. Долматово, ул. Солнечная 8 | 100 | Т | 4 | неисправен
5. | с. Долматово, ул. Солнечная 14 | 100 | Т | 5 | неисправен
6. | с. Долматово, ул. Надежды 1 | 100 | Т | 6 | неисправен
7. | с. Долматово, ул. Надежды 5 | 100 | Т | 7 | неисправен
8. | с. Долматово, ул. Надежды 13 | 100 | Т | 8 | неисправен
9. | с. Долматово, переулок в конце улиц. Надежды и Солнечной | 100 | Т | 9 | неисправен
| итого | испр. | 0 | неиспр | 9
СП «Ракуло-Кокшеньгское»
№ | Адрес привязки к местности | диаметр магистрали | тип | № в ПЧ-26 | Техническое состояние
п/п |  |  | магистрали
1. | д. Козловская ул. Крайняя 3 | 50 | Т | 1 | исправен
2. | д. Козловская ул. Крайняя 3 | 50 | Т | 2 | исправен
3. | д. Козловская ул. Крайняя 17 | 50 | Т | 3 | исправен
4. | д. Козловская ул. Крайняя 25 | 50 | Т | 4 | неисправен
5. | д. Козловская ул. Центральная 19 | 50 | Т | 5 | исправен
6. | д. Козловская ул. Центральная 16 | 50 | Т | 6 | исправен
7. | д. Козловская ул. Труда 9 | 50 | Т | 7 | исправен
8. | д. Козловская ул. Труда 23 | 50 | Т | 8 | исправен
9. | д. Козловская ул. Восточная 2 | 50 | Т | 9 | исправен
10. | д. Козловская ул. Восточная 10 | 50 | Т | 10 | неисправен
11. | д. Козловская ул. Заречная 3 | 50 | Т | 11 | неисправен
12. | д. Козловская ул. Заречная 23 | 50 | Т | 12 | неисправен
13. | Водонапорная башня, Лесная 3 |  |  |  | неисправна
| итого | испр. | 8 | неиспр | 4
СП «Пежемское»
№ | Адрес привязки к местности | диаметр магистрали | тип | № в ПЧ-26 | Техническое состояние
п/п |  |  | магистрали
1. | с. Пежма, ул. Северная 1 | 150 | Т | 1 | исправен
2. | с. Пежма, ул. Северная 1 | 150 | Т | 2 | исправен
3. | с. Пежма, ул. Октябрьская, д.2 | 150 | Т | 3 | исправен
4. | с. Пежма, ул. Центральная, д.10 (у д/сада) | 150 | Т | 4 | исправен
5. | с. Пежма. Советская д.3 | 63 | Т | 5 | исправен
6. | с. Пежма, Юбилейная, д.3 | 63 | Т | 6 | исправен
7. | с. Пежма, Школьная, д.7 | 150 | Т | 7 | исправен
8. | с. Пежма, Дербинского, д.1 | 150 | Т | 8 | исправен
9.
| итого | испр. | 8 | неиспр | 0
СП «Пакшеньгское»
№ | Адрес привязки к местности | диаметр магистрали | тип | № в ПЧ-26 | Техническое состояние
п/п |  |  | магистрали
1. | д. Ефремковская, ул. Центральная 1 | 100 | К | 1 | исправен
2. | д. Ефремковская, у детсада | 100 | К | 2 | исправен
3. | д. Ефремковская, ул. Почтовая 1 | 100 | К | 3 | исправен
4. | д. Ефремковская, ул. Почтовая 5 Б | 100 | К | 4 | исправен
5. | водонапорная башня |  |  |  | неиправна
| итого | испр. | 4 | неиспр | 0
СП «Судромское»
№ | Адрес привязки к местности | диаметр магистрали | тип | № в ПЧ-26 | Техническое состояние
п/п |  |  | магистрали
1. | д. Погост, ул. Центральная 11 | 63 | Т | 1 | неисправен
2. | д. Погост, ул. Новая 1 | 100 | Т | 2 | неисправен
3. | д. Луневская, 11 | 100 | Т | 3 | неисправен
4. | д. Луневская, 15 | 100 | Т | 4 | неисправен
5. | д. Луневская, 19 | 100 | Т | 5 | неисправен
6. | д. Луневская, 29 | 100 | Т | 6 | неисправен
7. | д. Луневская, 35 | 100 | Т | 7 | неисправен
8. | д. Луневская, 43 | 100 | Т | 8 | неисправен
| итого | испр. | 0 | неиспр | 8
СП «Верхнеустькулойское»
№ | Адрес привязки к местности | диаметр магистрали | тип | № в ПЧ-26 | Техническое состояние
п/п |  |  | магистрали
1. | На углу дома №31 | 100 | Т | 1 | неисправен
2. | На территории школы | 100 | Т | 2 | исправен
3. | Водонапорная башня д. 17, строение 3 |  |  |  | неисправна
| итого | испр. | 1 | неиспр | 1
СП «Низовское»
№ | Адрес привязки к местности | диаметр магистрали | тип | № в ПЧ-26 | Техническое состояние
п/п |  |  | магистрали
1. | д. Теребино, ул. Першинская 9 | 100 | Т | 1 | неисправен
2. | д. Теребино, ул. Першинская 33 | 100 | Т | 2 | неисправен
3. | д. Теребино, ул. Дальняя 35 | 100 | Т | 3 | неисправен
4. | водонапорная башня Новая 6 |  |  |  | неиправна
| итого | испр. | 0 | неиспр | 3