|  |  | УТВЕРЖДАЮ Начальник Сольвычегодского территориального участка Северной дирекции по тепловодоснабжению _____________________ В.В.Палханов «___» _____________________ 2026 г. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

подготовки котельных ст. Кулой к отопительному периоду 2026-2027 года

Наименование организации: Сольвычегодский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»

ИНН: 7708503727

Юридический адрес: 107174, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1

Контакты (электронная почта/ телефон): SEV-DTVU4@nrr.rzd.ru, +7(81837)6-33-33, +7(81837)6-23-06

Руководитель организации: Начальник Сольвычегодского территориального участка Северной дирекции                          по тепловодоснабжению - Палханов Владимир Валерьевич

Объекты, находящиеся в эксплуатации (вид объекта, адрес):

- Котельная (Архангельская обл., Вельский район, п. Кулой, ул. Локомотивная, д. 1);

- ЦТП (Архангельская обл., Вельский район, п. Кулой, ул. Локомотивная, д. 1);

- Котельная (Архангельская обл., Вельский район, п. Кулой, ул. Гагарина, д. 75);

- Котельная (Архангельская обл., Вельский район, п. Кулой, ул. Гагарина, д. 91, корп. 5);

- Тепловые сети:

от котельной до склада топлива;

от котельной до ПМС-324;

от котельной до табельной;

от котельной до мастерских дефектоскопии;

от котельной до конторы ПЧ-24;

от котельной до автобазы;

от котельной до 27-ми квартирного дома, пожарной части;

от котельной до жилфонда по ул. Ремесленная, ул. Локомотивная, ул. Ленина;

от котельной до резерва проводников и электроцеха ВЧД;

от котельной до резерва ВЧД;

от котельной до поста ЭЦ.

- Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов

- Схемные и режимные условия:

  - Отопительный период 2022/2023 года:

Источник теплоснабжения:

Основное:

адрес: Архангельская обл., Вельский район, п. Кулой, ул. Локомотивная, д. 1;

вид топлива: основное – мазут, резервное – отсутствует;

температурный график:95/70 ºС.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Для тепловых сетей:

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: не проводилась.

Тип системы теплоснабжения: закрытая.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская обл., Вельский район, п. Кулой, ул. Локомотивная, д. 1:

потребителей – 19;

зданий – 37.

Источник теплоснабжения:

Основное:

адрес: Архангельская обл., Вельский район, п. Кулой, ул. Пионерская, д. 4а;

вид топлива: основное – уголь, резервное – отсутствует;

температурный график:70/60 ºС.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Для тепловых сетей:

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: не проводилась.

Тип системы теплоснабжения: закрытая.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская обл., Вельский район, п. Кулой, ул. Пионерская, д. 4а:

потребителей – 3;

зданий – 4.

Источник теплоснабжения:

Основное:

адрес: Архангельская обл., Вельский район, п. Кулой, ул. Гагарина, д. 75;

вид топлива: основное – уголь, резервное – отсутствует;

температурный график:60/49,2 ºС.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Для тепловых сетей:

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: не проводилась.

Тип системы теплоснабжения: закрытая.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская обл., Вельский район, п. Кулой, ул. Гагарина, д. 75:

потребителей – 5;

зданий – 7.

Источник теплоснабжения:

Основное:

адрес: Архангельская обл., Вельский район, п. Кулой, ул. Гагарина, д. 91, корп. 5;

вид топлива: основное – уголь, резервное – отсутствует;

температурный график:60/49,2 ºС.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Для тепловых сетей:

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: не проводилась.

Тип системы теплоснабжения: закрытая.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская обл., Вельский район, п. Кулой, ул. Гагарина, д. 91, корп. 5:

потребителей – 1;

зданий – 6.

  - Отопительный период 2023/2024 года:

Источник теплоснабжения:

Основное:

адрес: Архангельская обл., Вельский район, п. Кулой, ул. Локомотивная, д. 1;

вид топлива: основное – мазут, резервное – отсутствует;

температурный график:95/70 ºС.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Для тепловых сетей:

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: не проводилась.

Тип системы теплоснабжения: закрытая.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская обл., Вельский район, п. Кулой, ул. Локомотивная, д. 1:

потребителей – 19;

зданий – 37.

Источник теплоснабжения:

Основное:

адрес: Архангельская обл., Вельский район, п. Кулой, ул. Пионерская, д. 4а;

вид топлива: основное – уголь, резервное – отсутствует;

температурный график:70/60 ºС.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Для тепловых сетей:

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: не проводилась.

Тип системы теплоснабжения: закрытая.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская обл., Вельский район, п. Кулой, ул. Пионерская, д. 4а:

потребителей – 3;

зданий – 4.

Источник теплоснабжения:

Основное:

адрес: Архангельская обл., Вельский район, п. Кулой, ул. Гагарина, д. 75;

вид топлива: основное – уголь, резервное – отсутствует;

температурный график:60/49,2 ºС.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Для тепловых сетей:

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: не проводилась.

Тип системы теплоснабжения: закрытая.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская обл., Вельский район, п. Кулой, ул. Гагарина, д. 75:

потребителей – 5;

зданий – 7.

Источник теплоснабжения:

Основное:

адрес: Архангельская обл., Вельский район, п. Кулой, ул. Гагарина, д. 91, корп. 5;

вид топлива: основное – уголь, резервное – отсутствует;

температурный график:60/49,2 ºС.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Для тепловых сетей:

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: не проводилась.

Тип системы теплоснабжения: закрытая.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская обл., Вельский район, п. Кулой, ул. Гагарина, д. 91, корп. 5:

потребителей – 1;

зданий – 6.

  - Отопительный период 2024/2025 года:

Источник теплоснабжения:

Основное:

адрес: Архангельская обл., Вельский район, п. Кулой, ул. Локомотивная, д. 1;

вид топлива: основное – мазут, резервное – отсутствует;

температурный график:95/70 ºС.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Для тепловых сетей:

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: не проводилась.

Тип системы теплоснабжения: закрытая.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская обл., Вельский район, п. Кулой, ул. Локомотивная, д. 1:

потребителей – 19;

зданий – 37.

Источник теплоснабжения:

Основное:

адрес: Архангельская обл., Вельский район, п. Кулой, ул. Пионерская, д. 4а;

вид топлива: основное – уголь, резервное – отсутствует;

температурный график:70/60 ºС.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Для тепловых сетей:

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: не проводилась.

Тип системы теплоснабжения: закрытая.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская обл., Вельский район, п. Кулой, ул. Пионерская, д. 4а:

потребителей – 3;

зданий – 4.

Источник теплоснабжения:

Основное:

адрес: Архангельская обл., Вельский район, п. Кулой, ул. Гагарина, д. 75;

вид топлива: основное – уголь, резервное – отсутствует;

температурный график:60/49,2 ºС.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Для тепловых сетей:

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: не проводилась.

Тип системы теплоснабжения: закрытая.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская обл., Вельский район, п. Кулой, ул. Гагарина, д. 75:

потребителей – 5;

зданий – 7.

Источник теплоснабжения:

Основное:

адрес: Архангельская обл., Вельский район, п. Кулой, ул. Гагарина, д. 91, корп. 5;

вид топлива: основное – уголь, резервное – отсутствует;

температурный график:60/49,2 ºС.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Для тепловых сетей:

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: не проводилась.

Тип системы теплоснабжения: закрытая.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская обл., Вельский район, п. Кулой, ул. Гагарина, д. 91, корп. 5:

потребителей – 1;

зданий – 6.

- Погодные условия:

  - Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, о С.

|  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЗП 2022/2023 годов | 8 | 5 | -5 | -11 | -10 | -9 | -7 | -2 | 10 |
| ОЗП 2023/2024 годов | 13 | 2 | -7 | -13 | -12 | -10 | -3 | -2 | 4 |
| ОЗП 2024/2025 годов | 14 | 4 | -1 | -8 | -4 | -7 | 0 | 3 | 11,5 |
| ОЗП 2025/2026 годов | 12 | 5 | -1 | -5 | -13,5 | -12,5 | - | - | - |

  - Длительность отопительного периода

|  | Дата начала ОЗП | Дата окончания ОЗП | Фактическая продолжительность ОЗП, сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| ОЗП 2022/2023 годов | 12.09.2022 г. | 15.05.2023 г. | 246 |
| ОЗП 2023/2024 годов | 18.09.2023 г. | 21.05.2024 г. | 247 |
| ОЗП 2024/2025 годов | 24.09.2024 г. | 19.05.2025 г. | 238 |
| ОЗП 2025/2026 годов | 18.09.2025 г. | - | - |

- Аварий и инциденты на объектах теплоснабжения:

  - Аварийные ситуации и инциденты на тепловых сетях.

|  | Наименование и адрес объекта теплоснабжения | Краткая характеристика объекта (мощность, протяженность, диаметр и тд) | Количество отказов, ед | Характеристика и описание отказа (аварии, инцидента) | Принимаемые мероприятия по устранению аварии или инцидента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЗП 2022/2023 годов | Аварийные ситуации и инциденты на тепловых сетях отсутствуют |  |  |  |  |
| ОЗП 2023/2024 годов | Аварийные ситуации и инциденты на тепловых сетях отсутствуют |  |  |  |  |
| ОЗП 2024/2025 годов | Аварийные ситуации и инциденты на тепловых сетях отсутствуют |  |  |  |  |
| ОЗП 2025/2026 годов | Аварийные ситуации и инциденты на тепловых сетях отсутствуют |  |  |  |  |

  - Аварийные ситуации и инциденты на источниках теплоснабжения.

|  | Краткая характеристика объекта (мощность, марка котлов, год ввода в эксплуатацию) | Вид топлива | Количество отказов | Характеристика и описание отказа. Принимаемые меры | Принимаемые мероприятия по устранению аварии или инцидента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЗП 2022/2023 годов | Аварийные ситуации и инциденты на источниках теплоснабжения отсутствуют |  |  |  |  |
| ОЗП 2023/2024 годов | Аварийные ситуации и инциденты на источниках теплоснабжения отсутствуют |  |  |  |  |
| ОЗП 2024/2025 годов | Аварийные ситуации и инциденты на источниках теплоснабжения отсутствуют |  |  |  |  |
| ОЗП 2025/2026 годов | Аварийные ситуации и инциденты на источниках теплоснабжения отсутствуют |  |  |  |  |

- Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии):

- Подготовка к отопительному периоду 2026-2027 года

Подробная информация о подготовке объектов теплоснабжения отражена в приложении 1.