## приложение 4
Приложение № 4
к концессионному соглашению
от « » 20 года № _____
Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, расположенных на территории пос. Иванское сельского поселения «Судромское» Вельского муниципального района Архангельской области
Перечень показателей | Значения показателей по годам
| 2021 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027г. | 2028 г. | 2029г. | 2030 г.
1. Показатели надежности
1.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./(Гкал/ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Показатели энергетической эффективности
2.1. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал. Топливо - дрова. | 179.66 | 231.25 | 231.25 | 231.25 | 231.35 | 231.35 | 231.35 | 231.35
2.2. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 2.1 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69
2.3. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал | 433.34 | 83.47 | 83.47 | 83.47 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 73.16
От Концедента: | Значения показателей по годам 2027г.: От Концессионера:
Глава Вельского муниципального района | Значения показателей по годам 2027г.: Директор ООО «Теплоресурс»
Архангельской области
___________________А.В. Гуляев | Значения показателей по годам 2027г.: ___________________С.Н. Агапитов